## Informationen
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern, umbenennen und übersenden.
GBK
Aktenzeichen: GBK-25-01-1#3
AgNes
Formblatt für die Übermittlung von Stellungnahmen
Unternehmen / Verband / Behörde / Sonstige: (Pflichtfeld) |  | 1KOMMA5°
|  | Marktrolle: | LF
Kontaktdaten*:
Nachname: |  | Vorname:
Kürzel:
E-Mail: |  | Telefon:
* Kontaktdaten werden bei Veröffentlichung der Konsultationsbeiträge nicht mitveröffentlicht. Sie dienen ausschließlich eventueller Rückfragen durch die Große Beschlusskammer.
Weiter auf dem nächsten Tabellenblatt >>

## Konsultationsbeitrag
Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern, umbenennen und übersenden. Sofern nicht der komplette Text dargestellt werden kann, verwenden Sie bitte die nächste Zeile für Ihre Eingabe.
Konsultationsbeitrag: Aktenzeichen: GBK-25-01-1#3 - AgNes
Nr. | Kapitel (Pflichtfeld) | ! | Weitere Auswahl (optional) | Originaltext | Originaltext, auf den Bezug genommen wird (optional einfügen) | Stellungnahme
1 | Zielbild für die Netzentgeltsystematik | ! | 1 | 0 | Zielbild: Kosteneffizienz und Kostenreflexivität | Die im Diskussionspapier skizzierten Zieldimensionen für eine künftige Netzentgeltsystematik – Kostenorientierung, Anreizfunktion, Finanzierungsbeteiligung und Umsetzbarkeit – sind grundsätzlich sinnvoll. Dass Spannungsverhältnisse zwischen diesen Zielgrößen existieren, ist korrekt. Der regulatorische Spielraum, insbesondere gemäß Art. 59 Abs. 1 lit. a) der Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie erlaubt jedoch eine klare Priorisierung: Netzentgelte müssen künftig ein System ermöglichen, das die richtigen Investitionssignale setzt und Ineffizienz sichtbar macht. Netzentgelte sind keine reine Abrechnungsmethodik – sie sind ein zentrales Steuerungsinstrument der Energiewende. Aus unserer Sicht müssen deshalb Kosteneffizienz und Kostenreflexivität als übergeordnete Leitprinzipien verankert werden. Sie sind die Schlüssel, um die massiven Netzinvestitionen der kommenden Jahrzehnte – mehr als 700 Milliarden Euro bis 2045 laut Bundesrechnungshof – volkswirtschaftlich tragfähig zu gestalten. Gegenüber dieser gewaltigen Summe tritt die Kostenverteilung der getätigten 100 Mrd Euro über die letzten 16 Jahre in den Hintergrund. Nur wenn Netzentgelte die tatsächlichen Kosten der Netznutzung verursachungsgerecht abbilden, entstehen Anreize für Investitionen und Nutzungsverhalten, die den Netzausbau begrenzen. Dabei ist entscheidend: Netznutzung in Zeiten und an Orten hoher Last verursacht Kosten – und muss entsprechend bepreist werden. Das betrifft Erzeugung wie Verbrauch. Ein pauschales Entgeltsystem ohne Rücksicht auf die örtlich und zeitlich relevante Lastspitze kann diese Lenkungswirkung nicht leisten. Unsere Haltung steht im Einklang mit der europäischen Perspektive. Die EU-Kommission fordert in ihrer Guidance on anticipatory investments ausdrücklich die Entwicklung von „forward-looking charges“, die „reflect where and when grid infrastructure is scarce or expensive“ und Investitionen in die Netzentlastung gezielt lenken. Eine zukunftsfähige Entgeltsystematik muss diese Prinzipien abbilden.
2 | Zielbild für die Netzentgeltsystematik | ! | 1 | 0 | Umsetzbarkeit | Die Dimension „Umsetzbarkeit“ sollte im Zielbild deutlich nachrangiger eingeordnet werden. Mit dem Rollout intelligenter Messsysteme, der Digitalisierung der Netzbetriebsmittel und fortschreitender sektorübergreifender Integration wird es technisch zunehmend möglich, dynamische und differenzierte Preissignale zu geben. Die Möglichkeit, hohe Komplexität zu managen, wächst schneller als ihr Risiko. Gerade weil wesentliche Netzkosten künftig in Form von antizipativen Investitionen entstehen, ist es nicht ausreichend, nur das Bestehende einfach und administrierbar weiterzuführen. Die Komplexität der Realität verlangt eine intelligente Systematik, nicht Simplifizierung auf Kosten der Zielerreichung. Auch die Verständlichkeit bei Kunden ist nachrangig zu bewerten. Unternehmen wie 1KOMMA5° bilden heute schon alle relevanten Einflussfaktoren auf die Stromkosten (Investition der PV-Anlage, Speicher-Arbitrage-Geschäfte, Einspeisevergütung, PRL-Einnahmen, §14a-Einsparungen) in einer einzigen Zahl ab (dem “effektiven Strompreis”). Im Wettbewerb um die beste Optimierung muss ein Kunde die genaue Berechnung seiner Netzentgelte nicht mehr im Detail verstehen. Eine Dimension der Umsetzbarkeit bedarf es dennoch sehr wohl: Digitalisierung, Automatisierung und Interoperabilität der deutschen Datenlandschaft (Negativbeispiel: VNB Preisblätter im pdf-Format).
3 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 | 0 | 1. Ist Netzeinspeisung eine Form der Netznutzung, die mit Einspeiseentgelten an der Finanzierung der Netzkosten beteiligt werden sollte? | Ob und in welchen Fällen sich Einspeiser an den Netzkosten beteiligen sollten, hängt aus unserer Sicht davon ab, ob Einspeisung nachweislich einen Beitrag zur Netzauslastung oder zum Netzausbau leistet. Wenn diese Bedingung erfüllt ist, kann eine verursachergerechte Bepreisung über Einspeiseentgelte sachgerecht und sinnvoll sein. Zu diskutieren ist, ob der primäre Zweck von Einspeisnetzentgelten mehr die Optimierung der Einspeisung als der tatsächliche Finanzierungsbeitrag sein sollte. Wichtig ist dabei eine differenzierte Ausgestaltung mit klaren Bedingungen: 1) keine pauschalen Entgelte, sondern dynamische, kWh-basierte Entgelte; 2) zeitlich und örtlich differenziert, also nur dort und dann, wo Einspeisung Netzkosten verursacht, 3) keine technologiespezifischen Ausnahmen – alle Erzeuger sind gleich zu behandeln. 4) Negative Netzentgelte für Erzeuger, die bewusst antizyklisch einspeisen und somit zusätzliche Netzkapazität schaffen. Ein Level Playing Field ist zudem nur gegeben, wenn auch Bestandsanlagen – inklusive fossiler Kraftwerke – in eine verursachungsgerechte Bepreisung einbezogen werden. Andernfalls entstünde eine strukturelle Marktverzerrung zu Lasten neuer und erneuerbarer Technologien. Steigende Finanzierungskosten der Projektierung in der Zukunft durch erhöhte Unsicherheit für die Kapitalgeber sollte, wenn nötig, mit einer Anpassung des Förderregimes begegnet werden.
4 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 | 0 | 4. Welche Ausgestaltungsvariante für Einspeiseentgelte (Arbeitspreis, Leistungspreis, Kapazitätspreis, Grundpreis) wären vorzugswürdig, um die Ziele der Finanzierungs- oder der Steuerungsfunktion bestmöglich zu erfüllen und gleichzeitig marktverzerrende Wirkungen zu begrenzen? | Wie im Bezug, befürworten wir eine kWh-basierte (volumetrische) Bepreisung in Form eines Arbeitspreises – dynamisch ausgestaltet nach Zeit und Ort. Diese Form der Bepreisung bietet das größte Potenzial, Knappheiten im Netz tatsächlich abzubilden und damit effiziente Investitions- und Betriebsentscheidungen auszulösen. Ein kWh-basiertes Netzentgelt bildet damit den Wettbewerb zwischen Strommarkt-Signalen und Netz-Signalen in gleicher Logik ab (Energie!) und kann gegeneinander aufgewogen werden. Leistungskomponenten in der Bepreisung können zu unerwünschten Nebeneffekten führen, wie etwa der primäre Fokus der Optimierung auf Spitzenkappung, der bei falscher Parametrierung das Energiemarkt-Signal untergräbt. Wie auch im Bezug befürworten wir die Möglichkeit negativer Einspeiseentgelte: In Situationen, in denen in einem bestimmten Netzgebiet ein Nachfrageüberschuss besteht (z. B. durch hohe gleichzeitige Netzentnahme oder Erzeugungsausfall), kann gezielte Einspeisung zur Netzentlastung beitragen (zB im Übergang der Mittelspannung auf die Niederspannung). Erzeuger, die in solchen Situationen flexibel einspeisen, sollten dafür eine Rückvergütung erhalten – als spiegelbildliches Preissignal zu netzbelastender Einspeisung. Das Modell kommt bereits heute im Slowenischen Netzentgeltmodell zum tragen. Zur Analyse der Preiselastizität der Einspeisung hat 1KOMMA5° die Daten von optimierten und nicht-optimierten Kunden in den Niederlanden ausgewertet (EXKURS III im Anhang). Da in den Niederlanden die Optimierung am Day-Ahead Markt bereits gängiger ist als in Deutschland, kann hier der Effekt von Preissignalen für das Netz deutlich gemacht werden. Die Daten zeigen eine stark positive Preiselastizität (je höher der Preis, desto mehr wird eingespeist). Dies wird auch am Verlauf der Einspeisungleistung über den Tag hinweg deutlich: Die verstärkte Netznutzung zur Einspeisung in der höherpreisigen Abendstunde ist deutlich zu sehen.
5 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: BKZ für Einspeiser | ! | 1 | 0 |  | BKZ für Einspeiser lehnen wir ab. Als starrer Einmal-Preis bildet dieses Instrument keine zeitliche Lenkungswirkung der Netzauslastung. Ein dynamisches kWh-basiertes Netzentgelt hingegen tut dies. Ein BKZ erfüllt damit sehr eingeschränkt eine Anreizfunktion für einen kosteneffizienten Netzausbau.
6 | Anpassungsoption - Entgeltkomponenten | ! | 1 | 0 | Entgeltkomponenten | Die Netzentgeltsystematik der Zukunft muss auf Kosteneffizienz und Kostenreflexivität basieren. Dafür sollte sie nicht aus einem einzigen Preiselement bestehen, sondern aus einer funktionalen Kombination mehrerer Komponenten, die unterschiedliche Kostenblöcke abbildet. Drei Kategorien sind zentral. 1. Zukünftige Netzausbaukosten („forward looking charges“) sollten über einen dynamischen Arbeitspreis in €/kWh abgebildet werden. Dieser Bestandteil sollte den Löwenanteil eines zukünftigen Netzentgeltes ausmachen. Die Preislogik orientiert sich an der tatsächlichen Netznutzung – also daran, wann und wo Strom eingespeist oder verbraucht wird. Wer in Zeiten hoher Netzbelastung einspeist oder entnimmt, trägt stärker zu den Ausbaukosten bei und sollte entsprechend stärker beteiligt werden. Wer antizyklisch agiert, entlastet das Netz – und kann über negative Entgelte profitieren. 2. Residualkosten zur garantierten Sicherstellung der Kostendeckung sollten so klein wie möglich gehalten werden und lediglich auf die Finanzierung historischer Investitionen abzielen. Residualkosten können keine Lenkungswirkung für den Netzausbau mehr entfalten. Um dennoch einen Anreiz zur effizienten Netznutzung zu gewährleisten, kann ein zeitlich variabler Leistungspreis (€/kW) die Brücke schlagen. So wird auch die Netzinfrastruktur fair mitfinanziert, wenn sie saisonal oder nur selten genutzt wird – etwa durch Prosumer. Mögliche Bundeszuschüsse sollten ausschließlich zur Deckung von Residualkosten verwendet werden, um das Preissignal für den zukünftigen Netzausbau nicht zu verwässern. 3. Betriebskosten wie Verlustenergie lassen sich verursachungsgerecht über einen separaten kWh-Aufschlag bepreisen. Jede transportierte Kilowattstunde verursacht physikalische Verluste – diese sollten entsprechend zugeordnet werden. Auch andere Betriebskosten (Redispatch) sollten kostenreflexiv seinen Verursachern zugeordnet werden.
7 | Anpassungsoption - Entgeltkomponenten | ! | 1 | 0 | Gewichtung der Komponenten (Leistung vs Arbeit) | Abschließend bleibt die Frage, wie stark die Elemente zueinander gewichtet werden sollen. Wie wichtig die richtige Parametrierung zwischen dynamischen Leistungs- und Arbeitspreis in der Niederspannung ist, zeigt das Beispiel Schweden. Die Netzentgeltsystematik wurde dort jüngst wesentlich stärker auf die Leistungskomponente umgestellt. Nun führen leistungsbasierte Entgelte (7,33 EUR/Monat/kW) effektiv zu einer Ausschaltung des Strommarktpreises. Denn die Optimierung des Haushaltskunden konzentriert sich fast ausschließlich auf das Peak-Shaving zur Reduzierung der Monats-Leistungswerte. Durch die unterschiedlich starke Gewichtung der Preissignale, verliert das Day-Ahead Markt Preissignal an Bedeutung und kann somit zu wiederum zu fehlender Preiselastizität am Energiemarkt führen. Dies zeigt ein einfaches Rechenbeispiel: Ein Haushalt mit einer monatlichen Lastspitze von 10 kW zahlt allein durch die leistungsbezogene Komponente rund 73,30€ pro Monat. Demgegenüber stünden bei einem Marktspread von 10 ct/kWh durch kurzfristige Lastverschiebung Einsparungen von lediglich ca. 1 € pro Tag also 30€ pro Monat, wenn die Spitzenzeiten gezielt umgangen würden. Die Kosten der Leistungskomponente übersteigen bei weitem den Vorteil der Dynamisierung des Verbrauchs. Das schwedische Beispiel unterstreicht: der dynamische Arbeitspreis muss Dreh- und Angelpunkt eines zukünftigen Netzentgeltes sein. Die Überbewertung einer Leistungskomponente riskiert, dass Haushalte sich vom Strommarkt zurückziehen und ausschließlich eine Optimierung auf Netzsignalen vornehmen.
8 | Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Einführung eines verpflichtenden Grundpreises | ! | 1 | 0 | Wie kann bei der Einführung von Grundpreisen ein angemessenes Verhältnis zwischen Kostentragfähigkeit und Kostenreflexivität erreicht werden? | 1KOMMA5° lehnt einen erhöhten Grundpreis ab und spricht sich zudem für eine Beseitigung des aktuellen Grundpreises aus. Grundpreise entstammen einer Zeit, in der es keine bessere Option zur Deckung der Residualkosten gab. Mit zunehmender Digitalisierung und Messbarkeit kann das Instrument des Grundpreises in ein intelligenteres Instrument übergehen (Leistungskomponente). Grundpreise sind zudem aufgrund ihrer regressiven Verteilungswirkung abzulehnen.
9 | Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Einführung eines verpflichtenden Grundpreises | ! | 1 | 0 | Wird ein höherer Grundpreis für Eigenverbraucher und Prosumer als geeignetes Mittel angesehen, diese stärker an den Netzkosten zu beteiligen? | Dem Argument der Entsolidarisierung durch Prosumer soll hier grundsätzlich widersprochen werden. Prosumer sind zunehmend auch durch die Elektrifizierung im Verkehr und der Wärme gekennzeichnet. Der Anteil von Kunden mit Wärmepumpe und/oder E-Fahrzeug steigt auch bei 1KOMMA5° Kunden kontinuierlich, der relative PV only und/oder PV & Speicher Prosuming Anteil geht zurück. Dieser zunehmende Grad der Sektorkopplung bei Prosumern wird auch in einer jüngeren BDEW Studie verzeichnet (https://www.bdew.de/media/documents/1000_Prosuming-Studie.pdf) EXKURS 2 im Anhang zeigt, dass durch die zunehmende Durchdringung des Prosumer-Segments mit Wärmepumpe oder E-Fahrzeug die 1KOMMA5° Prosumer im Schnitt genauso stark an der Netzfinanzierung beitragen, wie Kunden ohne Eigenverbrauchsanteil. Dies ist durch den höheren Stromverbrauch in den Wintermonaten zurückzuführen, der durch die Wärmepumpe und/oder E-Mobilität entsteht. Wie sich das Nutzungsverhalten und die Finanzierungsbeiträge nach Start von Modul 3 von §14a EnWG im April 2025 entwickeln, lässt sich aus den historischen Daten bislang noch nicht auswerten.
10 | Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Ersatz des Leistungspreises durch einen Kapazitätspreis | ! | 1 | 0 | Welche Herausforderung würden sich bei einer Einführung ergeben? | Ein Kapazitätspreis birgt zwei wesentliche Nachteile in der Netzentgeltsystematik – insbesondere im Zusammenspiel mit dynamischen Preismodellen und der praktischen Umsetzung auf Niederspannungsebene. Erstens steht ein statischer Kapazitätspreis im Widerspruch zum Ziel eines flexiblen, dynamischen kWh-Preises. Der Kapazitätspreis basiert auf einer im Voraus gebuchten Anschlussleistung, unabhängig davon, wann und wie diese genutzt wird. Dadurch entfällt ein wesentlicher Teil der Lenkungswirkung eines dynamischen Arbeitspreises – etwa zur Verschiebung von Lasten in netzdienliche Zeitfenster. Um dies auszugleichen, müsste der Kapazitätspreis selbst extrem dynamisch ausgestaltet werden – mit flexibel buchbaren Leistungsbändern, Preissignalen in Echtzeit und einer kontinuierlichen Anpassbarkeit. Das würde die Komplexität erheblich steigern und gleichzeitig den Nutzen für Flexibilitätsanbieter einschränken. Zweitens stellt ein Kapazitätspreis für Kunden im Niederspannungsnetz erhebliche operative Herausforderungen dar. Jeder Kunde müsste im Vorfeld individuelle Vereinbarungen zur buchbaren Leistung treffen – was die Umsetzung für Energievertriebe, Messstellenbetreiber und Kundenservice massiv verkompliziert. Eine automatisierte, skalierbare Optimierung und Abrechnung wäre kaum möglich. Wenn im Niederspannungsbereich überhaupt eine leistungsbezogene Entgeltkomponente erforderlich ist, sollte dies ein zeitlich variabler Leistungspreis sein (zB verschiedene Phasen des Tages - siehe Spanien).
11 | Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte | ! | 1 | 0 |  | Wir befürworten ein zeitvariables, dynamisches Netzentgelt als zentrales Element eines zukünftigen Netzentgeltes in der Niederspannung. Durch die dynamische Steuerungsverpflichtung bis spätestens 2027 innerhalb von §14a EnWG kann das zukünftige Netzentgelt auf der Netzzustandsdatenerhebung der Verteilnetzbetreiber aufbauen. Netznutzer reagieren auf Preise. 1KOMMA5° hat dafür Daten mehrerer Tausend Kunden in Deutschland ausgewertet welche alle mindestens mit eine PV Anlage und einen Batteriespeicher besitzen und zusätzlich noch mit EV und/oder Wärmepumpe ausgestattet sind. Den vollen Exkurs (“Exkurs 3”) finden Sie im hochgeladenen pdf anbei. Wir finden eine klare negative Preiselastizitäten unserer “Time of Use (ToU)” Kunden (per Energie Management optimierte Kunden): Je höher der Day-Ahead Preis am Strommarkt, desto geringer die gemessene Leistung am Netz. Dies gilt für alle Jahreszeiten. Nicht optimierte Kunden weisen hingegen einen recht statischen Stromverbrauch auf, in manchen Jahreszeiten sogar mit positiver Elastizität (je höher der Preis, desto höher der Verbrauch). Dieses Muster zeigt sich auch im exemplarischen Tagesverlauf. Optimierte Kunden verlagern ihre Netznutzung in Zeiten geringer Preise. Der Unterschied zwischen “Time of Use” Kunden und nicht-optimierten Kunden ist deutlich. Das Leistungsprofil dieser Kunden läuft vielmehr in allen Jahreszeiten parallel zum Strompreis statt antizyklisch.
12 | Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (2) zeitvariabel - dynamisch | ! | 1 | 0 | Mit welchem Modell lässt sich Netzausbau sparen? | Der Mehrwert von volumentrischen dynamischen Netzentgelten wurde quantitativ untersucht, etwa in FTI (2024) “A roadmap for cost-reflective electricity network tariffs in the EU” https://smarten.eu/wp-content/uploads/2025/03/FTI-Consulting-Report_smartEn_03-2025_DIGITAL_V2.pdf Die darin quantitative Gegenüberstellung verschiedener Dynamisierungsoptionen zeigt, dass ein volumentrisches Arbeitspreismodell den größten reduzierenden Faktor auf die Netzlast hat (24% Reduktion).
13 | Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (1) zeitvariabel - statisch | ! | 1 | 0 |  | Ein zeitvariabel statisches Netzentgelt ist als Brücke hin zu einem dynamischen Netzentgelt wichtig. Bis zum Start der neuen Netzentgeltsystematik sollte aufgrund der §14a EnWG Verpflichtung die Netzzustandsdatenerhebung und damit die dynamische Steuerung einsatzbereit sein. Damit sind auch dynamische Preissignale möglich Die Nutzung eines statischen Modells bei der Einführung einer neuen Entgeltsystematik ist damit nicht notwendig.
14 | Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (3) Lastspitzen herausrechnen | ! | 1 | 0 |  | Das Instrument ist ein Teilausschnitt eines zeitlich variablen Leistungs- oder Arbeitspreises. Zeitlich variable Leistungs- und/oder Arbeitspreise sollten der Standard werden. Ein solches Instrument würde dann nicht mehr gebraucht werden. Ein lediglich binäres Signal ist (kostet vs kostet nichts) ist zu rudimentär und wird der Komplexität einer preislichen Steuerung nicht gerecht. Auch erlaubt ein solches Instrument keine negativen Netzentgelte (um im Beispiel zu bleiben: Redispatch-Events könnten eine Auszahlung relevanter Verbraucher nach sich ziehen, nicht nur einen Preis bei 0 Euro).
15 | Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (4) Peak Load Pricing | ! | 1 | 0 |  | Analog zum Vorabschnitt gilt: Das Instrument ist ein Teilausschnitt eines zeitlich variablen Leistungs- oder Arbeitspreises. Zeitlich variable Leistungs- und/oder Arbeitspreise sollten der Standard werden. Ein solches Instrument würde dann nicht mehr gebraucht werden. Ein lediglich binäres Signal ist (kostet vs kostet nichts) ist zu rudimentär und wird der Komplexität einer preislichen Steuerung nicht gerecht. Auch erlaubt ein solches Instrument keine negativen Netzentgelte, um netzentlastende Zusatzleistung/Abschaltung zu entlohnen.
16 | Anpassungsoption - Bundeseinheitliche Netzentgelte | ! | 1 | 0 | Wie lassen sich dynamisierte Netzentgelte mit bundesweiten Geschäftsmodellen harmonisieren? | Gar nicht. Bundeseinheitliche Netzentgelte sind abzulehnen, da sie die nötige zeitliche und örtliche Granularität von Signalen zur Netzauslastung nicht abbilden können. Eine Sozialisierung bestimmter strukturbedingter Elemente (hoher EE-Ausbau) durch regionale Ausgleichsmechanismen mag politisch nötig sein.
17 | Anpassungsoption - Speicherentgelte | ! | 1 | 0 | Sie eine besondere Behandlung von Speichern in der Netzentgeltsystematik als gerechtfertigt an? Was sind die Gründe? | Speicher sollten sich in die einheitliche Logik der oben beschriebenen Netzentgeltsystematik einreihen. Sie sollten sich an den Netzkosten im Bezug oder der Einspeisung beteiligen, wenn sie damit zusätzlichen Ausbaubedarf bewirken. In dem Sinne scheint ein dynamischer Arbeitspreis auch hier das Mittel der Wahl. Bei hinreichender Flexibilisierung der Netzentgeltstruktur besten Fall unterscheidet sich die Behandlung eines Speichers damit nicht gegenüber anderen Verbrauchern oder Erzeugern.
18 | Anpassungsoption - Speicherentgelte | ! | 1 | 0 | Gleichstellung von Heimspeichern und Großspeichern | Wichtig dabei ist, dass Heimspeicher und Großspeicher gleich behandelt werden müssen. Beide reagieren auf Preissignale, beide optimieren sich im Strombezug und in der Einspeisung (Arbitrage). Eine einseitige Befreiung von Großspeichern verzerrt den Wettbewerb der Flexibilitäten und muss beendet werden, bevor Fakten für 20 Jahre geschaffen werden. Der Verweis auf ein reduziertes Netzentgelt nach §14a EnWG für Heimspeicher ist dabei nicht dienlich, da sich dieses Instrument auf verbrauchte Kilowattstunden bezieht und nicht für zwischengespeicherte Energie. Außerdem geben auch die §14a EnWG Zeitfenster keine Möglichkeit zur Arbitrage über das ganze Jahr hinweg. Viele Netzbetreiber haben etwa für die Wintermonaten gar keine Preisdynamik in den Netzentgelten per ihrer statischen Zeitfenster vorgesehen.
19 |  | ! | 0
20 |  | ! | 0
21 |  | ! | 0
22 |  | ! | 0
23 |  | ! | 0
24 |  | ! | 0
25 |  | ! | 0
26 |  | ! | 0
27 |  | ! | 0
28 |  | ! | 0
29 |  | ! | 0
30 |  | ! | 0
31 |  | ! | 0
32 |  | ! | 0
33 |  | ! | 0
34 |  | ! | 0
35 |  | ! | 0
36 |  | ! | 0
37 |  | ! | 0
38 |  | ! | 0
39 |  | ! | 0
40 |  | ! | 0
41 |  | ! | 0
42 |  | ! | 0
43 |  | ! | 0
44 |  | ! | 0
45 |  | ! | 0
46 |  | ! | 0
47 |  | ! | 0
48 |  | ! | 0
49 |  | ! | 0
50 |  | ! | 0
51 |  | ! | 0
52 |  | ! | 0
53 |  | ! | 0
54 |  | ! | 0
55 |  | ! | 0
56 |  | ! | 0
57 |  | ! | 0
58 |  | ! | 0
59 |  | ! | 0
60 |  | ! | 0
61 |  | ! | 0
62 |  | ! | 0
63 |  | ! | 0
64 |  | ! | 0
65 |  | ! | 0
66 |  | ! | 0
67 |  | ! | 0
68 |  | ! | 0
69 |  | ! | 0
70 |  | ! | 0
71 |  | ! | 0
72 |  | ! | 0
73 |  | ! | 0
74 |  | ! | 0
75 |  | ! | 0
76 |  | ! | 0
77 |  | ! | 0
78 |  | ! | 0
79 |  | ! | 0
80 |  | ! | 0
81 |  | ! | 0
82 |  | ! | 0
83 |  | ! | 0
84 |  | ! | 0
85 |  | ! | 0
86 |  | ! | 0
87 |  | ! | 0
88 |  | ! | 0
89 |  | ! | 0
90 |  | ! | 0
91 |  | ! | 0
92 |  | ! | 0
93 |  | ! | 0
94 |  | ! | 0
95 |  | ! | 0
96 |  | ! | 0
97 |  | ! | 0
98 |  | ! | 0
99 |  | ! | 0
100 |  | ! | 0
101 |  | ! | 0
102 |  | ! | 0
103 |  | ! | 0
104 |  | ! | 0
105 |  | ! | 0
106 |  | ! | 0
107 |  | ! | 0
108 |  | ! | 0
109 |  | ! | 0
110 |  | ! | 0
111 |  | ! | 0
112 |  | ! | 0
113 |  | ! | 0
114 |  | ! | 0
115 |  | ! | 0
116 |  | ! | 0
117 |  | ! | 0
118 |  | ! | 0
119 |  | ! | 0
120 |  | ! | 0
121 |  | ! | 0
122 |  | ! | 0
123 |  | ! | 0
124 |  | ! | 0
125 |  | ! | 0
126 |  | ! | 0
127 |  | ! | 0
128 |  | ! | 0
129 |  | ! | 0
130 |  | ! | 0
131 |  | ! | 0
132 |  | ! | 0
133 |  | ! | 0
134 |  | ! | 0
135 |  | ! | 0
136 |  | ! | 0
137 |  | ! | 0
138 |  | ! | 0
139 |  | ! | 0
140 |  | ! | 0
141 |  | ! | 0
142 |  | ! | 0
143 |  | ! | 0
144 |  | ! | 0
145 |  | ! | 0
146 |  | ! | 0
147 |  | ! | 0
148 |  | ! | 0
149 |  | ! | 0
150 |  | ! | 0
151 |  | ! | 0
152 |  | ! | 0
153 |  | ! | 0
154 |  | ! | 0
155 |  | ! | 0
156 |  | ! | 0
157 |  | ! | 0
158 |  | ! | 0
159 |  | ! | 0
160 |  | ! | 0
161 |  | ! | 0
162 |  | ! | 0
163 |  | ! | 0
164 |  | ! | 0
165 |  | ! | 0
166 |  | ! | 0
167 |  | ! | 0
168 |  | ! | 0
169 |  | ! | 0
170 |  | ! | 0
171 |  | ! | 0
172 |  | ! | 0
173 |  | ! | 0
174 |  | ! | 0
175 |  | ! | 0
176 |  | ! | 0
177 |  | ! | 0
178 |  | ! | 0
179 |  | ! | 0
180 |  | ! | 0
181 |  | ! | 0
182 |  | ! | 0
183 |  | ! | 0
184 |  | ! | 0
185 |  | ! | 0
186 |  | ! | 0
187 |  | ! | 0
188 |  | ! | 0
189 |  | ! | 0
190 |  | ! | 0
191 |  | ! | 0
192 |  | ! | 0
193 |  | ! | 0
194 |  | ! | 0
195 |  | ! | 0
196 |  | ! | 0
197 |  | ! | 0
198 |  | ! | 0
199 |  | ! | 0
200 |  | ! | 0
201 |  | ! | 0
202 |  | ! | 0
203 |  | ! | 0
204 |  | ! | 0
205 |  | ! | 0
206 |  | ! | 0
207 |  | ! | 0
208 |  | ! | 0
209 |  | ! | 0
210 |  | ! | 0
211 |  | ! | 0
212 |  | ! | 0
213 |  | ! | 0
214 |  | ! | 0
215 |  | ! | 0
216 |  | ! | 0
217 |  | ! | 0
218 |  | ! | 0
219 |  | ! | 0
220 |  | ! | 0
221 |  | ! | 0
222 |  | ! | 0
223 |  | ! | 0
224 |  | ! | 0
225 |  | ! | 0
226 |  | ! | 0
227 |  | ! | 0
228 |  | ! | 0
229 |  | ! | 0
230 |  | ! | 0
231 |  | ! | 0
232 |  | ! | 0
233 |  | ! | 0
234 |  | ! | 0
235 |  | ! | 0
236 |  | ! | 0
237 |  | ! | 0
238 |  | ! | 0
239 |  | ! | 0
240 |  | ! | 0
241 |  | ! | 0
242 |  | ! | 0
243 |  | ! | 0
244 |  | ! | 0
245 |  | ! | 0
246 |  | ! | 0
247 |  | ! | 0
248 |  | ! | 0
249 |  | ! | 0
250 |  | ! | 0
251 |  | ! | 0
252 |  | ! | 0
253 |  | ! | 0
254 |  | ! | 0
255 |  | ! | 0
256 |  | ! | 0
257 |  | ! | 0
258 |  | ! | 0
259 |  | ! | 0
260 |  | ! | 0
261 |  | ! | 0
262 |  | ! | 0
263 |  | ! | 0
264 |  | ! | 0
265 |  | ! | 0
266 |  | ! | 0
267 |  | ! | 0
268 |  | ! | 0
269 |  | ! | 0
270 |  | ! | 0
271 |  | ! | 0
272 |  | ! | 0
273 |  | ! | 0
274 |  | ! | 0
275 |  | ! | 0
276 |  | ! | 0
277 |  | ! | 0
278 |  | ! | 0
279 |  | ! | 0
280 |  | ! | 0
281 |  | ! | 0
282 |  | ! | 0
283 |  | ! | 0
284 |  | ! | 0
285 |  | ! | 0
286 |  | ! | 0
287 |  | ! | 0
288 |  | ! | 0
301 |  | ! | 0
302 |  | ! | 0
303 |  | ! | 0
304 |  | ! | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on C4: ( ! ) Fehlende Angabe (rot) ( - ) Korrekt (grün)

## Werte (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Stellungnahme | Sonderauswahl
Geänderte Rahmenbedingungen durch die Energiewende
Zielbild für die Netzentgeltsystematik
Status quo der Netzentgeltbildung in Deutschland
Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser
Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: Einspeiseentgelte
Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: BKZ für Einspeiser
Anpassungsoption - Entgeltkomponenten
Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Einführung eines verpflichtenden Grundpreises
Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Ersatz des Leistungspreises durch einen Kapazitätspreis
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (1) zeitvariabel - statisch
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (2) zeitvariabel - dynamisch
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (3) Lastspitzen herausrechnen
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (4) Peak Load Pricing
Anpassungsoption - Bundeseinheitliche Netzentgelte
Anpassungsoption - Speicherentgelte
Weitere Anpassungsoptionen - Kostenstellen
Weitere Anpassungsoptionen - Kostenwälzung
Sonstiges

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges