## Informationen
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern, umbenennen und übersenden.
GBK
Aktenzeichen: GBK-25-01-1#3
AgNes
Formblatt für die Übermittlung von Stellungnahmen
Unternehmen / Verband / Behörde / Sonstige: (Pflichtfeld) |  | GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
|  | Marktrolle: | Verband
Kontaktdaten*:
Nachname: |  | Vorname:
Kürzel:
E-Mail: |  | Telefon:
* Kontaktdaten werden bei Veröffentlichung der Konsultationsbeiträge nicht mitveröffentlicht. Sie dienen ausschließlich eventueller Rückfragen durch die Große Beschlusskammer.
Weiter auf dem nächsten Tabellenblatt >>

## Konsultationsbeitrag
Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern, umbenennen und übersenden. Sofern nicht der komplette Text dargestellt werden kann, verwenden Sie bitte die nächste Zeile für Ihre Eingabe.
Konsultationsbeitrag: Aktenzeichen: GBK-25-01-1#3 - AgNes
Nr. | Kapitel (Pflichtfeld) | ! | Weitere Auswahl (optional) | Originaltext | Originaltext, auf den Bezug genommen wird (optional einfügen) | Stellungnahme
1 | Geänderte Rahmenbedingungen durch die Energiewende | ! | 1 | 0 | Seit Inkrafttreten der StromNEV hat sich das Energieversorgungssystem deutlich gewandelt und verändert | Der GdW begrüßt es ausdrücklich, dass die Bundesnetzagentur mit der Einleitung des Verfahrens zur Festlegung der Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom eine Neuordnung der Bildung der Netzentgelte ankündigt. Seit Inkrafttreten des Erneuerbare Energien Gesetzes vor 25 Jahren hat sich das deutsche Energieversorgungssystem deutlich gewandelt von einem rein top-down organisierten System mit wenigen großen Einspeisern hin zu einem Netz mit zunehmend dezentraler Erzeugung wie auch Einspeisung einer Vielzahl von erneuerbaren Erzeugern wie PV und Windkraft-Anlagen. Bis Ende 2023 wurden etwa zwei Drittel der installierten PV-Leistung auf Dächern verbaut, also Gewerbe, Einfamilienhäuser und Mehrfamilienhäuser. Während der Ausbau auf Einfamilienhäusern in weiten Teilen bereits abgeschlossen ist, stehen insbesondere mit den Mehrfamilienhäusern noch ungenutzte Potenziale von bis zu 43 TWh dezentraler Erzeugungskapazität zur Verfügung. Angesichts der gesamten PV-Stromerzeugung von 61 TWh im Jahr 2023 , wird das gesamte Potenzial der Mehrfamilienhäuser und seine große Bedeutung für das Energieversorgungsnetz deutlich. Durch diese Vielzahl an dezentralen erneuerbaren Anlagen / Einspeisern besteht bereits heute ein hoher Netzausbaubedarf und vorübergehend ein Bedarf an Engpassmanagement (Stichwort Redispatch), die die Netzentgelte belasten. Die Stromnetze stehen damit vor einer doppelten Herausforderung: Einerseits müssen Sie mit der dezentralen Erzeugung und Einspeisung der erneuerbaren umgehen, andererseits muss das Netz so dimensioniert sein, dass auch die Eigenversorger – wenn nötig – vollständig aus diesem versorgt werden können. Und das, obwohl Eigenversorger nicht im gleichen Maße wie reine Verbraucher (heutzutage vor allem Mieterinnen und Mieters sowie Menschen mit geringen Einkommen) die Kosten des Netzes tragen, da in der heutigen Netzentgeltsystematik allein die entnehmenden Netznutzer Netznutzungsentgelte zahlen, nicht aber die Einspeiser. Damit unterscheidet sich die Eigenversorger hinsichtlich Kostenzuordnung und Kostentragung deutlich von den reinen Verbrauchern, obwohl die Einspeiser die Kosten verursachen. Diese Schieflage zwischen den Verursachern der Kosten und denen, die die aktuell steigenden Netzentgelte tragen, ist damit vor allem eine soziale Frage . Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass gerade der Ausbau dezentraler erneuerbarer Erzeugung in der Wohnungswirtschaft – etwa in Mehrfamilienhäusern – erhebliche soziale Entlastungspotenziale birgt, da hiervon unmittelbar auch Mieterinnen und Mieter profitieren, die andernfalls keine Möglichkeit zur Teilhabe an der Energiewende hätten.
2 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: Einspeiseentgelte | ! | 1 | 0 | Dabei sind folgende Preiselemente als Einspeiseentgelt grundsätzlich denkbar: | Eine Beteiligung von Einspeisern an den Netzkosten stellt einen praktikablen und umsetzbaren Ansatz für die Finanzierung der Netze dar, wenn im Gegenzug eine Zusammenfassung mehrere Gebäude in der Nachbarschaft zugelassen wird. Es ist nämlich zu berücksichtigen, dass Mehrfamilienhäuser einer gesonderten Betrachtung bedürfen: Der flächendeckende Zubau von Photovoltaikanlagen, Speichern und Wärmepumpen steht in vielen Regionen noch aus und erfolgt häufig im Rahmen langfristiger Unternehmensstrategien sowie unter dem Druck gesetzlicher Verpflichtungen. Für Wohnungsunternehmen besteht in der Regel keine echte Alternative zum Ausbau dieser Technologien. Diese Rahmenbedingungen müssen bei der Ausgestaltung und Einführung von Einspeiseentgelten unbedingt berücksichtigt und in die Entgeltstrukturen integriert werden, um eine faire und praxisgerechte Lösung zu gewährleisten. Dies geht am besten durch Zusammenfassung mehrere Gebäude und gemeinsame Betrachtung der Höchstlast. Eine dynamische Lösung ist dabei einem pauschalen Grundpreis oder einer Bemessung anhand der installierten Leistung vorzuziehen. Denn die Reduzierung der eingespeisten Höchstlast oder der eingespeisten Arbeit ist sowohl netzdienlich als auch kostenmindernd beim Einspeiser. Ein pauschaler Preis regt nicht zur Optimierung an. Außerdem muss bei einem Mehrfamilienhaus – oder besser noch auf Ebene mehrerer zusammengefasster Gebäude – die gemeinsame Höchstlast betrachtet werden. Mehrere Gebäude können (und müssen) gemeinsam so optimiert werden (dürfen), dass sie gemeinsam netzdienlicher sind als einzeln.
3 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: BKZ für Einspeiser | ! | 1 | 0 | Der BKZ für Einspeiser könnte ergänzend zum Einspeiseentgelt im Zuge der Anschlusserstellung und Erweiterung einmalig vom Anschlussnehmer entrichtet werden. Damit könnte ein Preissignal gesendet werden, welches einen Anreiz zum sparsamen Umgang mit Netzanschlusskapazität oder zur netzdienlichen Ansiedlung neuer Erzeugungskapazitäten setzt. (Anreizfunktion). | Baukostenzuschüsse können und werden bereits heute von Netzbetreibern für den Teil der Leistungsanforderung erhoben werden, der über 30 kW liegt. Damit ist der übliche Hausanschluss eines EFH von der Zahlung der Baukostenzuschüsse nicht betroffen. Diese Baukostenzuschüsse sind damit bereits heute der Regelfall bei Wärmepumpen-/Sanierungsprojekten (inkl. Vorhaltung von Ladeinfrastruktur) im Mehrfamilienhausbestand. Abhängig von Umfang und Spannungsebene werden dabei Kosten zwischen 50-150.000 € je Projekt aufgerufen. Das birgt die Gefahr einer weiteren Belastung von sozial orientierten Wohnungsunternehmen, die die angesprochenen Baukostenzuschüsse bereits heute tragen. Die Erhöhung der Anschlussleistung geschieht heutzutage und in Zukunft vor allem vor dem Hintergrund der Erfüllung anderweitiger rechtlicher Vorgaben (Wärmepumpenhochlauf, Hochlauf von PV, Ausbau von Ladeinfrastruktur), womit die Erhebung von Baukostenzuschüssen ihre intendierte Steuerungswirkung verfehlt, weil die Netzanschlusskapazität in diesen Fällen nicht begrenzt werden kann. Die Folge ist, dass die Kosten der Maßnahmen für neue Trafos einseitig insbesondere den Kunden (Wohnungsunternehmen, Kommunale Gebietskörperschaften) auferlegt, die zuerst mit den Maßnahmen beginnen. Erschwerend kommt hinzu, dass Bestandsanlagen von der Erhebung nicht betroffen wären, auch wenn diese bereits Netzausbau mit verursacht haben. Baukostenzuschusses (BKZ) als Ergänzung oder Alternative zum Einspeiseentgelt werden vom GdW abgelehnt.
4 | Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Einführung eines verpflichtenden Grundpreises | ! | 1 | 0 | Eine zusätzliche pauschale Zahlung, wie beispielsweise ein periodischer anschlussbezogener Grundpreis, könnte die durchschnittlichen strukturbedingten Kosten sachgerechter reflektieren, ohne dabei Fehlanreize durch eine Übergewichtung der Entnahme bzw. Kapazität zu setzen. Anschlussnehmer müssten je Netzebene für jeden Anschlusspunkt eine Zahlung in gleicher Höhe leisten. | Die Ausführungen legen nahe, dass mit diesem Grundpreis zuallererst die Netzebenen oberhalb der Niederspannung adressiert werden sollen. Das ist sicherlich ein adäquates Mittel, um die vor allem in diesen Spannungsebenen vorhandenen und weiter zuzubauen-den erneuerbaren Erzeugungsanlagen an den Netzkosten zu beteiligen. Bei einer eventuellen Einführung dieses Grundpreises in der Niederspannung ist darauf zu achten, dass Mieterinnen und Mieter als Anschlussnutzer nicht wie Anschlussnehmer im EFH behandelt werden dürfen. Stattdessen sollten Mehrfamilienhäuser zusammengefasst und mit einem entsprechenden Gleichzeitigkeitsfaktor einen rabattierten Grundpreis zah-len, der auf die Mieterinnen und Mieter aufteilbar ist. Ein Grundpreis muss aber die Verhältnisse vor Ort abbilden, z.B. die maximal nachgefragte Last. Er darf nicht an „strukturellen Gegebenheiten des Netzes“ ausgerichtet werden, auf die der einzelne Nutzer keinen Einfluss hat. Der Grundpreis muss vom Nutzer abhängen, Entnahmemenge, Leistung oder Kapazität sind möglich. Der Grundpreis darf aber nicht „umgelegt“ werden, weil sonst die Wohngebäude voraussichtlich Lasten tragen, die durch Industrie und Gewerbe oder Großeinspeiser verursacht werden. Auch hier gilt: mehrere Gebäude in räumlicher Nähe müssen zusammengefasst werden können. Grundsätzlich ist es auch notwendig, dass der lokal gewonnene erneuerbare Strom in mehreren Gebäuden genutzt werden kann, z.B. unter Zahlung des Netzentgeltes (nur) der Verteilnetzebene.
5 | Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Ersatz des Leistungspreises durch einen Kapazitätspreis | ! | 1 | 0 | stellt sich die Frage, ob nicht eine direkte Bepreisung der bestellten Netzanschlusskapazität sachgerechter und zielgerichteter wäre. Auch könnte dadurch die g-Funktion zur Bildung des Leistungspreises entfallen, die aufgrund von Eigenverbrauch und flexiblem Verbrauchsverhalten die Gleichzeitigkeit der individuellen Jahreshöchstlast mit der Jahreshöchstlast in der Netzebene immer schlechter abbildet. | Diese Preiskomponente muss hinsichtlich der Mehrfamilienhäuser mit einer Rabattierung unter Einbezug eines Gleichzeitigkeitsfaktors versehen werden, da niemals die vollumfäng-liche Netzanschlusskapazität beansprucht wird. Bereits heute zeigt sich, dass veranschlagte Netzanschlusskapazitäten vielfach zu groß ausgelegt werden, was im Umkehrschluss nicht nur Fehlinvestitionen der Netzbetreiber bedeutet, sondern in diesem Fall auch einen über-höhten Kapazitätspreis.
6 | Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte | ! | 1 | 0 | Die Idee hinter einer Dynamisierung ist, dass ökonomisch optimale Netzentgelte die Knappheiten der Netze in ein zeitlich differenziertes lokales Preissignal umsetzen. Die kurzfristigen Grenzkosten des Netzes bei zusätzlichem Stromverbrauch sind dabei zeitlich und örtlich variabel | Zusätzlich zu den bereits im Diskussionspapier geäußerten Bedenken (Ausbaubedarf, Zie-le, zeitlicher Vorlauf, Koordination) möchten wir ergänzen, dass aktuell überhaupt nicht die infrastrukturellen Voraussetzungen für dynamische Netzentgelte gegeben sind. In der Wohnungswirtschaft steht derzeit der breitflächige Einstieg in die Wärmebereitstellung durch Wärmepumpen an, die in der Regel durch Smart Meter und Energie-Management-Systeme im Zusammenhang mit § 14a EnWG ergänzt werden. In § 14a EnWG sind in Mo-dul 3 bereits dynamische Entgelte vorgesehen, die auch für weitere Kundengruppen geöff-net werden könnten.
7 | Anpassungsoption - Speicherentgelte | ! | 1 | 0 | Für das Stromsystem wäre es daher sinnvoll, ein Netzentgeltregime für Speicher zu finden, welches das Agieren an Strom- und Systemdienstleistungsmärkten so wenig wie möglich einschränkt und gleichzeitig einen kostenreflexiven Finanzierungsbeitrag für das Netz erbringt. Das heißt auch, dass der Finanzierungsbeitrag der Speicher umso geringer ausfallen kann, desto geringer die Kosten sind, die sie verursachen. | Stromspeicher in der Wohnungswirtschaft werden in der Regel zur Steigerung der Eigenversorgung in Kombination mit erneuerbaren Erzeugungsanlagen und Wärmepumpen kombiniert, dürften in den meisten Fällen also überhaupt keinen Netzbezug aufweisen. Darüber hinaus gelten für Stromspeicher in der Niederspannungsebene die Festlegungen auf Basis des § 14a EnWG. Im Gegenzug für eine netzdienliche Steuerbarkeit erhalten sie wahlweise einen Rabatt von 60 % auf den Arbeitspreis oder einen Pauschalbetrag.
8 |  | ! | 0
9 |  | ! | 0
10 |  | ! | 0
11 |  | ! | 0
12 |  | ! | 0
13 |  | ! | 0
14 |  | ! | 0
15 |  | ! | 0
16 |  | ! | 0
17 |  | ! | 0
18 |  | ! | 0
19 |  | ! | 0
20 |  | ! | 0
21 |  | ! | 0
22 |  | ! | 0
23 |  | ! | 0
24 |  | ! | 0
25 |  | ! | 0
26 |  | ! | 0
27 |  | ! | 0
28 |  | ! | 0
29 |  | ! | 0
30 |  | ! | 0
31 |  | ! | 0
32 |  | ! | 0
33 |  | ! | 0
34 |  | ! | 0
35 |  | ! | 0
36 |  | ! | 0
37 |  | ! | 0
38 |  | ! | 0
39 |  | ! | 0
40 |  | ! | 0
41 |  | ! | 0
42 |  | ! | 0
43 |  | ! | 0
44 |  | ! | 0
45 |  | ! | 0
46 |  | ! | 0
47 |  | ! | 0
48 |  | ! | 0
49 |  | ! | 0
50 |  | ! | 0
51 |  | ! | 0
52 |  | ! | 0
53 |  | ! | 0
54 |  | ! | 0
55 |  | ! | 0
56 |  | ! | 0
57 |  | ! | 0
58 |  | ! | 0
59 |  | ! | 0
60 |  | ! | 0
61 |  | ! | 0
62 |  | ! | 0
63 |  | ! | 0
64 |  | ! | 0
65 |  | ! | 0
66 |  | ! | 0
67 |  | ! | 0
68 |  | ! | 0
69 |  | ! | 0
70 |  | ! | 0
71 |  | ! | 0
72 |  | ! | 0
73 |  | ! | 0
74 |  | ! | 0
75 |  | ! | 0
76 |  | ! | 0
77 |  | ! | 0
78 |  | ! | 0
79 |  | ! | 0
80 |  | ! | 0
81 |  | ! | 0
82 |  | ! | 0
83 |  | ! | 0
84 |  | ! | 0
85 |  | ! | 0
86 |  | ! | 0
87 |  | ! | 0
88 |  | ! | 0
89 |  | ! | 0
90 |  | ! | 0
91 |  | ! | 0
92 |  | ! | 0
93 |  | ! | 0
94 |  | ! | 0
95 |  | ! | 0
96 |  | ! | 0
97 |  | ! | 0
98 |  | ! | 0
99 |  | ! | 0
100 |  | ! | 0
101 |  | ! | 0
102 |  | ! | 0
103 |  | ! | 0
104 |  | ! | 0
105 |  | ! | 0
106 |  | ! | 0
107 |  | ! | 0
108 |  | ! | 0
109 |  | ! | 0
110 |  | ! | 0
111 |  | ! | 0
112 |  | ! | 0
113 |  | ! | 0
114 |  | ! | 0
115 |  | ! | 0
116 |  | ! | 0
117 |  | ! | 0
118 |  | ! | 0
119 |  | ! | 0
120 |  | ! | 0
121 |  | ! | 0
122 |  | ! | 0
123 |  | ! | 0
124 |  | ! | 0
125 |  | ! | 0
126 |  | ! | 0
127 |  | ! | 0
128 |  | ! | 0
129 |  | ! | 0
130 |  | ! | 0
131 |  | ! | 0
132 |  | ! | 0
133 |  | ! | 0
134 |  | ! | 0
135 |  | ! | 0
136 |  | ! | 0
137 |  | ! | 0
138 |  | ! | 0
139 |  | ! | 0
140 |  | ! | 0
141 |  | ! | 0
142 |  | ! | 0
143 |  | ! | 0
144 |  | ! | 0
145 |  | ! | 0
146 |  | ! | 0
147 |  | ! | 0
148 |  | ! | 0
149 |  | ! | 0
150 |  | ! | 0
151 |  | ! | 0
152 |  | ! | 0
153 |  | ! | 0
154 |  | ! | 0
155 |  | ! | 0
156 |  | ! | 0
157 |  | ! | 0
158 |  | ! | 0
159 |  | ! | 0
160 |  | ! | 0
161 |  | ! | 0
162 |  | ! | 0
163 |  | ! | 0
164 |  | ! | 0
165 |  | ! | 0
166 |  | ! | 0
167 |  | ! | 0
168 |  | ! | 0
169 |  | ! | 0
170 |  | ! | 0
171 |  | ! | 0
172 |  | ! | 0
173 |  | ! | 0
174 |  | ! | 0
175 |  | ! | 0
176 |  | ! | 0
177 |  | ! | 0
178 |  | ! | 0
179 |  | ! | 0
180 |  | ! | 0
181 |  | ! | 0
182 |  | ! | 0
183 |  | ! | 0
184 |  | ! | 0
185 |  | ! | 0
186 |  | ! | 0
187 |  | ! | 0
188 |  | ! | 0
189 |  | ! | 0
190 |  | ! | 0
191 |  | ! | 0
192 |  | ! | 0
193 |  | ! | 0
194 |  | ! | 0
195 |  | ! | 0
196 |  | ! | 0
197 |  | ! | 0
198 |  | ! | 0
199 |  | ! | 0
200 |  | ! | 0
201 |  | ! | 0
202 |  | ! | 0
203 |  | ! | 0
204 |  | ! | 0
205 |  | ! | 0
206 |  | ! | 0
207 |  | ! | 0
208 |  | ! | 0
209 |  | ! | 0
210 |  | ! | 0
211 |  | ! | 0
212 |  | ! | 0
213 |  | ! | 0
214 |  | ! | 0
215 |  | ! | 0
216 |  | ! | 0
217 |  | ! | 0
218 |  | ! | 0
219 |  | ! | 0
220 |  | ! | 0
221 |  | ! | 0
222 |  | ! | 0
223 |  | ! | 0
224 |  | ! | 0
225 |  | ! | 0
226 |  | ! | 0
227 |  | ! | 0
228 |  | ! | 0
229 |  | ! | 0
230 |  | ! | 0
231 |  | ! | 0
232 |  | ! | 0
233 |  | ! | 0
234 |  | ! | 0
235 |  | ! | 0
236 |  | ! | 0
237 |  | ! | 0
238 |  | ! | 0
239 |  | ! | 0
240 |  | ! | 0
241 |  | ! | 0
242 |  | ! | 0
243 |  | ! | 0
244 |  | ! | 0
245 |  | ! | 0
246 |  | ! | 0
247 |  | ! | 0
248 |  | ! | 0
249 |  | ! | 0
250 |  | ! | 0
251 |  | ! | 0
252 |  | ! | 0
253 |  | ! | 0
254 |  | ! | 0
255 |  | ! | 0
256 |  | ! | 0
257 |  | ! | 0
258 |  | ! | 0
259 |  | ! | 0
260 |  | ! | 0
261 |  | ! | 0
262 |  | ! | 0
263 |  | ! | 0
264 |  | ! | 0
265 |  | ! | 0
266 |  | ! | 0
267 |  | ! | 0
268 |  | ! | 0
269 |  | ! | 0
270 |  | ! | 0
271 |  | ! | 0
272 |  | ! | 0
273 |  | ! | 0
274 |  | ! | 0
275 |  | ! | 0
276 |  | ! | 0
277 |  | ! | 0
278 |  | ! | 0
279 |  | ! | 0
280 |  | ! | 0
281 |  | ! | 0
282 |  | ! | 0
283 |  | ! | 0
284 |  | ! | 0
285 |  | ! | 0
286 |  | ! | 0
287 |  | ! | 0
288 |  | ! | 0
301 |  | ! | 0
302 |  | ! | 0
303 |  | ! | 0
304 |  | ! | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on C4: ( ! ) Fehlende Angabe (rot) ( - ) Korrekt (grün)

## Werte (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Stellungnahme | Sonderauswahl
Geänderte Rahmenbedingungen durch die Energiewende
Zielbild für die Netzentgeltsystematik
Status quo der Netzentgeltbildung in Deutschland
Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser
Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: Einspeiseentgelte
Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: BKZ für Einspeiser
Anpassungsoption - Entgeltkomponenten
Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Einführung eines verpflichtenden Grundpreises
Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Ersatz des Leistungspreises durch einen Kapazitätspreis
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (1) zeitvariabel - statisch
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (2) zeitvariabel - dynamisch
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (3) Lastspitzen herausrechnen
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (4) Peak Load Pricing
Anpassungsoption - Bundeseinheitliche Netzentgelte
Anpassungsoption - Speicherentgelte
Weitere Anpassungsoptionen - Kostenstellen
Weitere Anpassungsoptionen - Kostenwälzung
Sonstiges

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges