## Informationen
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern, umbenennen und übersenden.
GBK
Aktenzeichen: GBK-25-01-1#3
AgNes
Formblatt für die Übermittlung von Stellungnahmen
Unternehmen / Verband / Behörde / Sonstige: (Pflichtfeld) |  | Berliner Energie und Wärme GmbH
|  | Marktrolle: | Sonstiges
Kontaktdaten*:
Nachname: |  | Vorname:
Kürzel:
E-Mail: |  | Telefon:
* Kontaktdaten werden bei Veröffentlichung der Konsultationsbeiträge nicht mitveröffentlicht. Sie dienen ausschließlich eventueller Rückfragen durch die Große Beschlusskammer.
Weiter auf dem nächsten Tabellenblatt >>

## Konsultationsbeitrag
Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern, umbenennen und übersenden. Sofern nicht der komplette Text dargestellt werden kann, verwenden Sie bitte die nächste Zeile für Ihre Eingabe.
Konsultationsbeitrag: Aktenzeichen: GBK-25-01-1#3 - AgNes
Nr. | Kapitel (Pflichtfeld) | ! | Weitere Auswahl (optional) | Originaltext | Originaltext, auf den Bezug genommen wird (optional einfügen) | Stellungnahme
1 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 | 0 | Einspeiser verursachen insbesondere durch den Zubau von EE-Anlagen Mehrkosten für den Netzanschluss, den Netzausbau und die Netzstabilisierung. | Dies sehen wir genauso: Netzausbaukosten durch Einspeiser entstehen einerseits in Verteilnetzen mit einem sehr starken PV-Ausbau (“Süddeutschland”) und durch Wind-Ausbau sowohl in Verteilnetzen (“Norddeutschland” ) aber auch in den Übertragungsnetzen (“Nord-Süd-Verbindungen und Offshoreanbindungen”). Insbesondere entstehen dann Netzausbaukosten durch PV und/oder Wind, wenn die Einspeiseleistungen der EE-Anlagen die Größenordnung der Stromverbrauchsleistung in den Höchstlastzeitfenstern des Netzes überschreitet. In diesen Fällen treibt nicht mehr der Stromverbrauch den Netzausbau, sondern die Einspeisung aus Wind und/oder PV. Da KWK-Anlagen und Stromspeicher nicht zu einem Netzausbau beitragen, sollten KWK-Anlagen und Stromspeicher nicht mit Erzeugernetzentgelten belastet werden - weder mit Baukostenbeiträgen noch mit Leistungs- oder Arbeitspreisen. Exkurs: Warum verursachen KWK-Anlagen keinen Netzausbau und keine Netzausbaukosten? KWK-Anlagen tragen durch ihre Einspeisung nicht zu einem Netzausbau bei, da KWK-Anlagen in verbrauchsdominierten Stromnetzen errichtet wurden/werden und antizyklisch zu PV und Wind produzieren. Netzausbau wird aber erforderlich, wenn bestehende, netzdienliche Erzeugungsanlagen z.B. KWK-Anlagen, die zu den Verbrauchshöchstlastzeitfenster der Netze produzieren, entfallen. Hier kann durch die vorzeitige Reduktion der Vergütung für dezentrale Einspeisung („vermiedene Netznutzungsentgelte“) eine Problematik bzw. Kostenerhöhung entstehen, wenn KWK-Anlagen entfallen oder weniger produzieren.
2 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: Einspeiseentgelte | ! | 1 | 0 | Einspeiser verursachen insbesondere durch den Zubau von EE-Anlagen Mehrkosten für den Netzanschluss, den Netzausbau und die Netzstabilisierung. • An welchen Kosten sollten sich Einspeiser über Einspeiseentgelte beteiligen? | Da KWK-Anlagen und Stromspeicher nicht zu einem Netzausbau beitragen, sollten KWK-Anlagen und Stromspeicher nicht mit Erzeugernetzentgelten belastet werden. Weder mit Baukostenbeiträgen noch mit Leistungs- oder Arbeitspreisen.
3 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: Einspeiseentgelte | ! | 1 | 0 | • Welche Auswirkungen auf den Strommarkt werden gesehen? | Bei einer Anwendung von Einspeiseentgelte sollten/müssen diese Entgelte (ct/kWh oder €/kW oder BKZ) auch auf den Stromimport erhoben werden, damit keine Verzerrungen im internationalen Strommarkt erfolgt.
4 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: Einspeiseentgelte | ! | 1 | 0 | Einspeiser verursachen insbesondere durch den Zubau von EE-Anlagen Mehrkosten für den Netzanschluss, den Netzausbau und die Netzstabilisierung. | Müsste nicht konsequenterweise die Offshore-Netzumlage in die Netzkosten übertragen werden und zum Teil oder komplett durch die Offshorewind-Einspeiser getragen werden.
5 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: Einspeiseentgelte | ! | 1 | 0 | Einspeiser verursachen insbesondere durch den Zubau von EE-Anlagen Mehrkosten für den Netzanschluss, den Netzausbau und die Netzstabilisierung. | Müsste nicht konsequenterweise die Photovoltaikerzeugung den Netzausbau finanzieren in dem Netz, das durch PV ausgebaut werden muss und zusätzlich die Übertragungsnetznutzung, um in das nächste Verteilnetz zu gelangen, sowie die Kosten des nächsten Verteilnetzes bis zum Verbraucher.
6 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: Einspeiseentgelte | ! | 1 | 0 | Einspeiser verursachen insbesondere durch den Zubau von EE-Anlagen Mehrkosten für den Netzanschluss, den Netzausbau und die Netzstabilisierung. | Müssten nicht konsequenterweise Einspeiser, die das Übertragungsnetz nutzen zur Einspeisung aber auch im Falle von Wind und PV bei Überspeisung aus vorgelagerten Verteilnetzen, höhere Einspeiseentgelte bezahlen, als Einspeiser auf der 110 kV Ebene ohne Nutzung des Übertragungsnetzes.
7 | Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte | ! | 1 | 0 | Eine stärkere Orientierung an den Knappheiten des Netzes kann die problematische Anreizsituation der derzeitigen Netzentgeltsystematik verbessern. Gelingt es, Netzentgelte auch über mehrere Netzebenen hinweg so auszugestalten, dass sowohl verbrauchs- als auch einspeiseseitige Engpässe abgeschwächt und Netze besser ausgelastet werden, könnte tatsächlich Netzausbaubedarf eingespart werden. Zudem könnten eine Dynamisierung Hemmnisse für marktliche Flexibilität beseitigen. Dies gilt insbesondere für Überlegungen, den Leistungspreis zu dynamisieren. Ausgestaltungsvariante (3) „Lastspitzen herausrechen“ könnte hierfür eine Umsetzung darstellen. | Dies sehren wir auch so. Dynamische Netzentgelte können deutlich dazu beitragen, eine netzdienliche Nutzung des Netzes zu befördern sowie Netzausbaukosten zu reduzieren. Dynamische Netzentgelte sollten deshalb in der neuen Netzentgeltsystematik verwendet werden. Unser Vorschlag für dynamische Netzentgelte bildet diese Logik ab.
8 | Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (2) zeitvariabel - dynamisch | ! | 1 | 0 | Welchen Grad der Dynamisierung von Netzentgelten sehen sie als sinnvoll an? und Welchen zeitlichen Vorlauf benötigen welche Akteure, um auf dynamische Netzentgelte zu reagieren? | Es sollten Systeme geschaffen werden, durch die hohe Kostenreflexivität und Integration der Erneuerbaren gewährleistet wird und die sich an der Komplexität bzw. Umsetzungsaufwand orientiert. Es sollte ein System für größere Verbrauchstechnologien, die starke flexibilisierende Wirkung haben können, geschaffen werden. Für dieses Segment wird auf sehr hohe Systemoptimierung und etwas höherer Komplexität z.B. beim kurzen zeitlichen Vorlauf abgestellt.
9 | Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (2) zeitvariabel - dynamisch | ! | 1 | 0 | Welchen Grad der Dynamisierung von Netzentgelten sehen sie als sinnvoll an? und Welchen zeitlichen Vorlauf benötigen welche Akteure, um auf dynamische Netzentgelte zu reagieren? | Für große Verbrauchstechnologien, die starke flexibilisierende Wirkung haben, insbesondere Batteriespeicher, Elektrokessel und Großwärmepumpen (Industrie und Fernwärme) und Elektrolyseure, sollte eine zeitvariable dynamische Netzentgeltsystematik verwendet werden. In diesem System werden durch den Netzbetreiber zeitliche Netzentgeltaussetzzeitfenster bekanntgegeben, in denen das Netz nur eine geringe Verbrauchs-Auslastung hat und gleichzeitig viel Erneuerbare Energie einspeisen, In diesen Netzentgeltaussetzzeitfenstern werden weder Arbeits- noch Leistungspreise angewendet. Innerhalb der Höchstlast-Zeitfenster des Netzes (analog den Hochlastzeitfenstern für individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV) wird der Verbrauch dagegen mit einer tagesscharfen Leistungsabrechnung mit einem täglichen Leistungspreis (1/365 des Jahrespreises = Tagesleistungspreissystem) abgerechnet. Durch dieses System wird die Integration der Erneuerbaren Energien zu den Zeiten, zu denen das Netz genügend Kapazität hat, maximal motiviert. Die Bekanntgabe der Netzentgeltaussetzzeitfenster sollte einen Tag vorher im Stundenraster erfolgen. Welcher Netzbetreiber gibt die Signale? Für Verteilnetzbetreiber, bei denen bei hoher PV/Wind-Produktion eine Umkehrung der Lastflussrichtung stattfindet (von kleinen zu hohen Spannungsebenen, s.g. „Rückspeisung“) setzt der Verteilnetzbetreiber die Zeitfenster. Für die anderen Verteilnetzbetreiber setzt der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber die Zeitfenster auch für die Netzentgelte auf den niedrigen Spannungsebenen. Durch diese dynamische Netzentgeltsystematik für Stromspeicher, Elektrokessel und Großwärmepumpen (Industrie und Fernwärme) und Elektrolyse könnten die heutigen Sonderfallregelungen im EnWG §118 und § 13k entfallen. Zusätzlich erfolgt hierdurch eine notwendige Anschlussregelung für StromNEV § 19(2) 1.Satz. Gleichzeitig wird hierdurch eine (rechtliche) Gleichstellung der Technologien erreicht, die eine starke technologische Flexibilität haben. Alternativ sollte für große Verbraucher, die starke flexibilisierende Wirkung haben, insbesondere Batteriespeicher, Elektrokessel und Großwärmepumpen (Industrie und Fernwärme) und Elektrolyseure, ein Beibehalt des StromNEV § 19(2) 1. Satz erfolgen.
10 | Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte | ! | 1 | 0 | • Mit welchem Modell lässt sich Netzausbau sparen? | Netzausbau lässt sich sparen (reduzieren) mit dynamischen Netzentgelten nach dem vorgeschlagenen Mechanismus für die dynamischen Netzentegleten in dieser Stellungnahme. Alternativ kann Netzausbau reduziert werden, indem für große Verbraucher, die starke flexibilisierende Wirkung haben, insbesondere Batteriespeicher, Elektrokessel und Großwärmepumpen (Industrie und Fernwärme) und Elektrolyseure, ein Beibehalt des StromNEV § 19(2) 1. Satz erfolgt und in der Praxis gelebt wird.
11 | Anpassungsoption - Speicherentgelte | ! | 1 | 0 | • Sehen Sie eine besondere Behandlung von Speichern in der Netzentgeltsystematik als gerechtfertigt an? • Welche Rabattform kommt welchen Speichermodellen und Geschäftsfeldern entgegen? • Gibt es andere Vorschläge, wie ein geeignetes Netzentgeltregime für Speicher aussehen könnte? | Für Speicher aber auch andere große Verbrauchstechnologien, die starke flexibilisierende Wirkung haben, insbesondere Batteriespeicher, Elektrokessel und Großwärmepumpen (Industrie und Fernwärme) und Elektrolyseure, sollte eine zeitvariable dynamische Netzentgeltsystematik verwendet werden. In diesem System werden durch den Netzbetreiber zeitliche Netzentgeltaussetzzeitfenster bekanntgegeben, in denen das Netz nur eine geringe Verbrauchs-Auslastung hat und gleichzeitig viel Erneuerbare Energie einspeisen, In diesen Netzentgeltaussetzzeitfenstern werden weder Arbeits- noch Leistungspreise angewendet. Innerhalb der Höchstlast-Zeitfenster des Netzes (analog den Hochlastzeitfenstern für individuelle Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 StromNEV) wird der Verbrauch dagegen mit einer tagesscharfen Leistungsabrechnung mit einem täglichen Leistungspreis (1/365 des Jahrespreises = Tagesleistungspreissystem) abgerechnet. Durch dieses System wird die Integration der Erneuerbaren Energien zu den Zeiten, zu denen das Netz genügend Kapazität hat, maximal motiviert. Die Bekanntgabe der Netzentgeltaussetzzeitfenster sollte einen Tag vorher im Stundenraster erfolgen. Welcher Netzbetreiber gibt die Signale? Für Verteilnetzbetreiber, bei denen bei hoher PV/Wind-Produktion eine Umkehrung der Lastflussrichtung stattfindet (von kleinen zu hohen Spannungsebenen, s.g. „Rückspeisung“) setzt der Verteilnetzbetreiber die Zeitfenster. Für die anderen Verteilnetzbetreiber setzt der vorgelagerte Übertragungsnetzbetreiber die Zeitfenster auch für die Netzentgelte auf den niedrigen Spannungsebenen. Durch diese dynamische Netzentgeltsystematik für Stromspeicher, Elektrokessel und Großwärmepumpen (Industrie und Fernwärme) und Elektrolyse könnten die heutigen Sonderfallregelungen im EnWG §118 und § 13k entfallen. Zusätzlich erfolgt hierdurch eine notwendige Anschlussregelung für StromNEV § 19(2) 1.Satz. Gleichzeitig wird hierdurch eine (rechtliche) Gleichstellung der Technologien erreicht, die eine starke technologische Flexibilität (Stromspeicher, Power2Heat in derFernwärme und in der Industrie, Elektrolyse) haben.
12 | Anpassungsoption - Speicherentgelte | ! | 1 | 0 | Ist die Verbindung mit einem flexiblen Netzanschlussvertrag geeignet, eine netzneutrale Einbindung sicherzustellen? | Flexible Netzanschlussverträge für Speicher aber auch für andere große flexible Verbrauchstechnologien wie große Power2Heat-Anlagen in der Fernwärme und in der Industrie und Elektrolyseure halten wir für sehr wichtig/unabdingar.
13 | Anpassungsoption - Speicherentgelte | ! | 1 | 0 | Sehen Sie eine besondere Behandlung von Speichern in der Netzentgeltsystematik als gerechtfertigt an? Was sind die Gründe? | Einspeisernetzentgelte für Speicher: Da KWK-Anlagen und Stromspeicher nicht zu einem Netzausbau beitragen, sollten KWK-Anlagen und Stromspeicher nicht mit Erzeugernetzentgelten belastet werden. Weder mit Baukostenbeiträgen noch mit Leistungs- oder Arbeitspreisen.
18 |  | ! | 0
19 |  | ! | 0
20 |  | ! | 0
21 |  | ! | 0
22 |  | ! | 0
23 |  | ! | 0
24 |  | ! | 0
25 |  | ! | 0
26 |  | ! | 0
27 |  | ! | 0
28 |  | ! | 0
29 |  | ! | 0
30 |  | ! | 0
31 |  | ! | 0
32 |  | ! | 0
33 |  | ! | 0
34 |  | ! | 0
35 |  | ! | 0
36 |  | ! | 0
37 |  | ! | 0
38 |  | ! | 0
39 |  | ! | 0
40 |  | ! | 0
41 |  | ! | 0
42 |  | ! | 0
43 |  | ! | 0
44 |  | ! | 0
45 |  | ! | 0
46 |  | ! | 0
47 |  | ! | 0
48 |  | ! | 0
49 |  | ! | 0
50 |  | ! | 0
51 |  | ! | 0
52 |  | ! | 0
53 |  | ! | 0
54 |  | ! | 0
55 |  | ! | 0
56 |  | ! | 0
57 |  | ! | 0
58 |  | ! | 0
59 |  | ! | 0
60 |  | ! | 0
61 |  | ! | 0
62 |  | ! | 0
63 |  | ! | 0
64 |  | ! | 0
65 |  | ! | 0
66 |  | ! | 0
67 |  | ! | 0
68 |  | ! | 0
69 |  | ! | 0
70 |  | ! | 0
71 |  | ! | 0
72 |  | ! | 0
73 |  | ! | 0
74 |  | ! | 0
75 |  | ! | 0
76 |  | ! | 0
77 |  | ! | 0
78 |  | ! | 0
79 |  | ! | 0
80 |  | ! | 0
81 |  | ! | 0
82 |  | ! | 0
83 |  | ! | 0
84 |  | ! | 0
85 |  | ! | 0
86 |  | ! | 0
87 |  | ! | 0
88 |  | ! | 0
89 |  | ! | 0
90 |  | ! | 0
91 |  | ! | 0
92 |  | ! | 0
93 |  | ! | 0
94 |  | ! | 0
95 |  | ! | 0
96 |  | ! | 0
97 |  | ! | 0
98 |  | ! | 0
99 |  | ! | 0
100 |  | ! | 0
101 |  | ! | 0
102 |  | ! | 0
103 |  | ! | 0
104 |  | ! | 0
105 |  | ! | 0
106 |  | ! | 0
107 |  | ! | 0
108 |  | ! | 0
109 |  | ! | 0
110 |  | ! | 0
111 |  | ! | 0
112 |  | ! | 0
113 |  | ! | 0
114 |  | ! | 0
115 |  | ! | 0
116 |  | ! | 0
117 |  | ! | 0
118 |  | ! | 0
119 |  | ! | 0
120 |  | ! | 0
121 |  | ! | 0
122 |  | ! | 0
123 |  | ! | 0
124 |  | ! | 0
125 |  | ! | 0
126 |  | ! | 0
127 |  | ! | 0
128 |  | ! | 0
129 |  | ! | 0
130 |  | ! | 0
131 |  | ! | 0
132 |  | ! | 0
133 |  | ! | 0
134 |  | ! | 0
135 |  | ! | 0
136 |  | ! | 0
137 |  | ! | 0
138 |  | ! | 0
139 |  | ! | 0
140 |  | ! | 0
141 |  | ! | 0
142 |  | ! | 0
143 |  | ! | 0
144 |  | ! | 0
145 |  | ! | 0
146 |  | ! | 0
147 |  | ! | 0
148 |  | ! | 0
149 |  | ! | 0
150 |  | ! | 0
151 |  | ! | 0
152 |  | ! | 0
153 |  | ! | 0
154 |  | ! | 0
155 |  | ! | 0
156 |  | ! | 0
157 |  | ! | 0
158 |  | ! | 0
159 |  | ! | 0
160 |  | ! | 0
161 |  | ! | 0
162 |  | ! | 0
163 |  | ! | 0
164 |  | ! | 0
165 |  | ! | 0
166 |  | ! | 0
167 |  | ! | 0
168 |  | ! | 0
169 |  | ! | 0
170 |  | ! | 0
171 |  | ! | 0
172 |  | ! | 0
173 |  | ! | 0
174 |  | ! | 0
175 |  | ! | 0
176 |  | ! | 0
177 |  | ! | 0
178 |  | ! | 0
179 |  | ! | 0
180 |  | ! | 0
181 |  | ! | 0
182 |  | ! | 0
183 |  | ! | 0
184 |  | ! | 0
185 |  | ! | 0
186 |  | ! | 0
187 |  | ! | 0
188 |  | ! | 0
189 |  | ! | 0
190 |  | ! | 0
191 |  | ! | 0
192 |  | ! | 0
193 |  | ! | 0
194 |  | ! | 0
195 |  | ! | 0
196 |  | ! | 0
197 |  | ! | 0
198 |  | ! | 0
199 |  | ! | 0
200 |  | ! | 0
201 |  | ! | 0
202 |  | ! | 0
203 |  | ! | 0
204 |  | ! | 0
205 |  | ! | 0
206 |  | ! | 0
207 |  | ! | 0
208 |  | ! | 0
209 |  | ! | 0
210 |  | ! | 0
211 |  | ! | 0
212 |  | ! | 0
213 |  | ! | 0
214 |  | ! | 0
215 |  | ! | 0
216 |  | ! | 0
217 |  | ! | 0
218 |  | ! | 0
219 |  | ! | 0
220 |  | ! | 0
221 |  | ! | 0
222 |  | ! | 0
223 |  | ! | 0
224 |  | ! | 0
225 |  | ! | 0
226 |  | ! | 0
227 |  | ! | 0
228 |  | ! | 0
229 |  | ! | 0
230 |  | ! | 0
231 |  | ! | 0
232 |  | ! | 0
233 |  | ! | 0
234 |  | ! | 0
235 |  | ! | 0
236 |  | ! | 0
237 |  | ! | 0
238 |  | ! | 0
239 |  | ! | 0
240 |  | ! | 0
241 |  | ! | 0
242 |  | ! | 0
243 |  | ! | 0
244 |  | ! | 0
245 |  | ! | 0
246 |  | ! | 0
247 |  | ! | 0
248 |  | ! | 0
249 |  | ! | 0
250 |  | ! | 0
251 |  | ! | 0
252 |  | ! | 0
253 |  | ! | 0
254 |  | ! | 0
255 |  | ! | 0
256 |  | ! | 0
257 |  | ! | 0
258 |  | ! | 0
259 |  | ! | 0
260 |  | ! | 0
261 |  | ! | 0
262 |  | ! | 0
263 |  | ! | 0
264 |  | ! | 0
265 |  | ! | 0
266 |  | ! | 0
267 |  | ! | 0
268 |  | ! | 0
269 |  | ! | 0
270 |  | ! | 0
271 |  | ! | 0
272 |  | ! | 0
273 |  | ! | 0
274 |  | ! | 0
275 |  | ! | 0
276 |  | ! | 0
277 |  | ! | 0
278 |  | ! | 0
279 |  | ! | 0
280 |  | ! | 0
281 |  | ! | 0
282 |  | ! | 0
283 |  | ! | 0
284 |  | ! | 0
285 |  | ! | 0
286 |  | ! | 0
287 |  | ! | 0
288 |  | ! | 0
301 |  | ! | 0
302 |  | ! | 0
303 |  | ! | 0
304 |  | ! | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on C4: ( ! ) Fehlende Angabe (rot) ( - ) Korrekt (grün)

## Werte (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Stellungnahme | Sonderauswahl
Geänderte Rahmenbedingungen durch die Energiewende
Zielbild für die Netzentgeltsystematik
Status quo der Netzentgeltbildung in Deutschland
Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser
Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: Einspeiseentgelte
Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: BKZ für Einspeiser
Anpassungsoption - Entgeltkomponenten
Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Einführung eines verpflichtenden Grundpreises
Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Ersatz des Leistungspreises durch einen Kapazitätspreis
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (1) zeitvariabel - statisch
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (2) zeitvariabel - dynamisch
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (3) Lastspitzen herausrechnen
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (4) Peak Load Pricing
Anpassungsoption - Bundeseinheitliche Netzentgelte
Anpassungsoption - Speicherentgelte
Weitere Anpassungsoptionen - Kostenstellen
Weitere Anpassungsoptionen - Kostenwälzung
Sonstiges

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges