## Informationen
Hinweis: Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern, umbenennen und übersenden.
GBK
Aktenzeichen: GBK-25-01-1#3
AgNes
Formblatt für die Übermittlung von Stellungnahmen
Unternehmen / Verband / Behörde / Sonstige: (Pflichtfeld) |  | SL Naturenergie GmbH
|  | Marktrolle: | AB
Kontaktdaten*:
Nachname: |  | Vorname:
Kürzel:
E-Mail: |  | Telefon:
* Kontaktdaten werden bei Veröffentlichung der Konsultationsbeiträge nicht mitveröffentlicht. Sie dienen ausschließlich eventueller Rückfragen durch die Große Beschlusskammer.
Weiter auf dem nächsten Tabellenblatt >>

## Konsultationsbeitrag
Bitte dieses Formular im Originalformat (*.xlsx) speichern, umbenennen und übersenden. Sofern nicht der komplette Text dargestellt werden kann, verwenden Sie bitte die nächste Zeile für Ihre Eingabe.
Konsultationsbeitrag: Aktenzeichen: GBK-25-01-1#3 - AgNes
Nr. | Kapitel (Pflichtfeld) | ! | Weitere Auswahl (optional) | Originaltext | Originaltext, auf den Bezug genommen wird (optional einfügen)
1 | Sonstiges | ! | 1 | 0 | k.A. | Die SL Naturenergie Unternehmensgruppe plant, errichtet, betreibt und ist Eigentümer von Windenergieanlagen an Land. Daneben betreibt sie Aufdach-PV-Anlagen. Diese Stellungnahme konzentriert sich deshalb auf dargebotsabhängige EEG-Einspeiser sowie auf die Rolle von Speichern und flexiblen Lasten zu deren Systemintegration. Es wird ein expliziter Vorschlag für einen zielgenauen Anreiz zur netzsparsamen Auslegung und Betriebsweise von Windenergieanlagen an Land gemacht.
2 | Zielbild für die Netzentgeltsystematik | ! | 1 |  | Gewichtung der Ziele | Vorrang der Anreizfunktion für EEG-Anlagen In der Gewichtung der Ziele sollte bei EEG-Anlagen die Anreizfunktion vor der Kostendeckungsbeitragsfunktion aus folgenden Gründen im Vordergrund stehen: (a) Vor der Frage der Verteilung von Netzkosten (Finanzierungsfunktion) muss die gesamtwirtschaftliche Minimierung der Netzkosten stehen. Diese wurde bei EEG-Anlagen bisher nicht gezielt angereizt. Dabei bestehen hier außerordentlich große Potenziale, die prioritär zu realisieren sind. Aus den Betrachtungen zur Spitzenkappung ist bekannt, dass bei den dargebotsabhängigen Erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie mit relativ geringen Einbußen im Energieertrag hohe Netzkapazitäten vermeidbar sind. Gleichzeitig haben die verworfenenen Energiemengen einen sehr geringen - heute teilweise sogar negativen - Marktwert. Für dargebotsunabhängige Erneuerbare Energien oder Stromspeicher wäre ein netzdienlicher - d.h. Netzkosten sparender - Betrieb mit geringen Erlöseinbußen in der Stromvermarktung möglich. (b) Bei Wahrung der Ausbausziele für neue EEG-Anlagen und des Vertrauensschutzes für Bestandsanlagen wird eine Finanzierungsfunktion nur zu Lasten des Bundeshaushalts erreichbar sein. Unabhängig von der Frage, ob man dies anstrebt, in Kauf nimmt oder vermeiden will, ist es im besten Fall ein Nullsummenspiel. Die Finanzierungsfunktion bietet kein Optimierungspotenzial.
3 | Status quo der Netzentgeltbildung in Deutschland | ! | 1 | 0 |  | Bisherige Anreize für Netzbetreiber zu schwach Schon heute bestehen große Potenziale zur Minderung von Netzkosten, werden aber gerade in den Verteilnetzen nicht wahrgenommen. Laut den Netzausbauberichten der Verteilnetzbetreiber bzw. den Berichten der BNetzA werden Instrumente wie Spitzenkappung, reaktives Netzmanagement, Temperaturmonitoring, etc. nur unzureichend zur Minimierung der Gesamtkosten angewendet. In Zukunft sollte eine fehlende Kostenoptimierung zur Mindererlösen beim Netzbetreiber führen. Ferner ist im Sinne einer integrierten Planung die Ausweisung von Flächen nach dem Windenergieflächenbedarfsgesetz für einen vorausschauenden Netzausbau zu beachten. Die entsprechende Flächenkulisse steht in einigen Bundesländern bereits fest bzw. liegt im Entwurfsstand vor. Dennoch werden sie bei der Netzplanung teilweise nicht beachtet. Mit einer entsprechenden Verknüpfung können Ausbau- und Redispatchkosten vermieden werden.
4 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 |  |  | Bedeutung für den Ausbau Erneuerbarer Energien Der kostenfreie und vorrangige Netzanschluss und -zugang ist ein wesentlicher Pfeiler für den bisherigen Ausbau der Erneuerbaren Energien im Stromsektor und seine kapitalkostengüstige Finanzierung. Dies darf nicht leichtfertig gefährdet werden, insbesondere wenn hierdurch durch reine Verschiebung von Kosten kein gesamtgesellschaftlicher Nutzen geschaffen wird. Eine steuernde Wirkung, verbunden mit einer schrittweisen und planbaren Einführung kann hingegen netz- und systemdienlich wirken und Gesamtkosten senken. Dabei sollte, auch um regionale Verwerfungen zu vermeiden, eine Grundkapazität für netzsparsame Einspeisung vergütungsfrei bleiben.
5 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 |  | Anreizfunktion | Netzdienlichkeit und Netzsparsamkeit Der wesentliche Treiber für die (antizipierten) Netzkosten bleibt der Beitrag eines Netznutzers (gemeint sind gleichermaßen Verbraucher wie Einspeiser) zur zeitgleichen Höchstlast – vor allem in Netzbereichen oder Netzknoten, deren Kapazität absehbar erreicht ist. Dementsprechend kann man prototypisch (a) netzbelastende Nutzer, die die zeitgleiche Höchstlast und damit die Kosten erhöhen, (b) netzneutrale Nutzer, die keinen relevaten Einfluss haben und (c) netzdienliche Nutzer, die die zeitgleiche Höchstlast und damit die Kosten mindern, unterscheiden. Die Mehrzahl der Netznutzer zeigt netzbelastenden Charakter. Jedoch können diese ihren Beitrag zur zeitgleichen Höchstlast minimieren und als „netzsparsame“ Nutzer bezeichnet werden. Aus Sicht des Netzbetreibers muss dieses Verhalten vorhersehbar, also durch statistische Erfahrung, technische Gegebenheiten oder vertragliche Vereinbarung festgelegt sein. Nur dann kann es für die Netzdimensionierung herangezogen werden. Netzsparsamkeit kann erreicht werden, indem Anlagen (a) von vornherein auf eine geringen Leistungsbezug im Verhältnis zum Energiebezug – also auf hohe Volllaststunden – ausgelegt sind oder (b) in den Zeiten mit hoher Belastung des begrenzenden Netzbereichs ihre Leistung entlastend anpassen. Im Sinne der Kostenorientierung ist es sachlogisch, dass sich eine wirtschaftliche Belastung bzw. Belohnung durch ein neues Netzentgeltsystem an dieser qualitativen Rangfolge orientieren muss.
6 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 |  | Anreizfunktion | Optimierungspotenziale Die verursachten Netzkosten hängen wesentlich von der Belastung am Netzanschlusspunkt und dem betroffenen Netzgebiet bzw. Netzknoten ab. Eine Minimierung der Netzkosten ist möglich durch Optimierung (a) hinsichtlich des Ortes (das schließt die Spannungsebene mit ein), (b) der Auslegung der Anlage bzw. des Anlagenparks, (c) des Betriebs der Anlage und (d) des Anteils der Erzeugung, die zeitgleich in das Netz eingespeist wird. Diese vier Kategorien werden im Weiteren vor allem in Hinblick auf die dargebotsabhängigen Erneuerbaren Energien diskutiert.
7 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 |  | Anreizfunktion | Optimierung des Ortes (räumliche Lenkung) Aufgrund des natürlichen Energieangebots, sowie der planungs- und genehmigungsrechtlichen Vorgaben wie dem BundesImmissionsschutz- und Windenergieflächenbedarfsgesetz, ist die Optimierung des Ortes bei EEG-Anlagen nur in Ausnahmefällen möglich. Allenfalls könnte die zeitliche Reihenfolge des Zubaus optimiert werden, sofern die behördliche Ausweisung von Flächen dies zuließe. Damit würden Redispatchkosten vermieden. Das müsste aber bedeuten, dass der Zubau zunächst in Regionen mit ausreichenden Netzkapazität und ggf. schlechteren sonstigen Bedingungen erfolgen würde, während in den andernfalls präferierten Regionen der notwendige Netzausbau parallel vorgenommen würde. Andernfalls würde das Problem nur verschoben und schlechtere Standorte bebaut. In Summe ist das dauerhafte Potenzial für eine räumlichen Anreizfunktion bei der Windenergie an Land äußerst gering. Sehr große Bedeutung kommt der räumlichen Lenkung jedoch bei Stromspeichern und neuen Lasten (z.B. Power-to-heat, Rechenzentren, Elektrolyseuren) zu.
8 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 |  | Anreizfunktion | Optimierung der Auslegung (qualitative Lenkung) Windenergieanlagen können hinsichtlich des Verhältnis zwischen Energieertrag und maximaler Leistungsabgabe - den Volllaststunden - optimiert werden. Je nach Windenergieangebot, energieabhängigen Erlösen und überwiegend leistungsabhängigen Kosten ergibt sich ein Optimum. Es liegt auf der Hand, dass sich bei Zuordnung von Leistungskosten für das Netz und Berücksichtigung von Abschaltungen bei negativen Preisen ein höherer Wert für die optimalen Volllaststunden einstellt als ohne. Eine qualitative Anreizfunktion für eine netzsparsame Auslegung mit hohen Volllaststunden hat hohes Potenzial zur Senkung der Netzkosten.
9 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 |  | Anreizfunktion | Optimierung der Betriebs (zeitliche Lenkung) Die dargebotsabhängigen Erneuerbaren Energien lassen im Betrieb nur die Abregelung bei definierten Preisen zu. Natürlicherweise wird eine Laufwasserkraft-, Solar- oder Windenergieanlage erst bei Erlösen nahe Null abschalten. Eine Optimierung der Netzkosten durch Abschaltung bei positiven Strompreisen außerhalb des Redispatch-Regimes oder eines flexiblen Netzanschlussvertrages ist gesamtwirtschaftlich nicht sinnvoll. Stattdessen sollte die Energie möglichst erzeugungsnah gespeichert oder in eine andere Energieform gewandelt werden. In Summe ist das Potenzial für eine zeitliche Anreizfunktion sehr gering. Sehr große Bedeutung kommt der räumlichen Lenkung jedoch bei Stromspeichern, flexiblen Erzeugern (Biomasse) und flexiblen Lasten (insb. Power-to-heat und Elektrolyseure) zu.
10 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 |  | Anreizfunktion | Optimierung der Netzeinspeisung (qualitative Lenkung) Bisher wurden mit Ausnahme der Solarstromnutzung an Gebäuden die Energieerzeugung mit der Netzeinspeisung gleichgesetzt. Es ist gesamtwirtschaftlich jedoch nicht sinnvoll, seltene Erzeugungsspitzen selbst bei Strompreisen nahe Null über das Netz zu transportieren, anstatt sie in der Nähe der Anlage zu speichern oder in den Sektoren Wärme, Mobilität, Wasserstofferzeugung einzusetzen um teure Energieträger wie Erdgas zu ersetzten. Eine Optimierung am Netzverknüpfungspunkt ("hinter dem Zähler") kann in einem zukünftigen Netzentgeltsystem erhebliche Kosten senken. Eine qualitative Anreizfunktion für eine Minimierung der maximale Einspeiseleistung hat hohes Kostensenkungspotenzial.
11 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 |  | Anreizfunktion | Netzsparsamkeit von dargebotsabhängiger Erzeugung Für dargebotsabhängige Erneuerbare Energien wie Solar- und Windstrom ist ein netzdientlicher oder netzneutraler Betrieb im der Regel ausgeschlossen. Die Anlagen können jedoch wie oben ausgeführt wesentlich netzsparsamer ausgelegt werden. Das wesentlich Maß dafür ist das Verhältnis von eingespeister (nicht "produzierter") Energie und maximaler Leistung am Netzverknüpfungspunkt (nicht "an der Anlage"). Diese für das Netz relevanten Volllaststunden können für die Windenergie an Land - im Gleichklang mit einer Anpassung des Referenzertragsmodell im EEG - um rund die Hälfte gesteigert werden. Die Einsparung an Netzkosten übertreffen etwaige Kompensationen in der EEG-Förderung deutlich. Wahrscheinlich werden diese aber gar nicht notwendig sein, weil sich auch die Marktwerte der eingespeisten Energie erhöhen. Ferner besteht die Möglichkeit Bestandsanlagen auf freiwilliger (!) Basis in solch ein Anreizregime aufzunehmen.
12 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 |  | Anreizfunktion | Begleitende Maßnahmen Um die volle Wirkung zu entfalten sollten zusammen mit dem Bundesgesetzgeber folgende begleitende Maßnahmen ergriffen werden: - Schnelle Umsetzung der flexiblen Anwendung des Ausschließlichkeitsprinzip für Speicher nach § 19 Abs. 3a und 3b EEG. Damit wird der Mischbetrieb von Speichern mit EEG-Strom und "Graustrom" kostenneutral ermöglicht. - Abschaffung der starren Proportionalität nach § 21b Abs. 2 EEG, um die bedarfsgerechte, förderfreie Direktbelieferung von Verbrauchern in Kombination mit der geförderten Direktvermarktung zu ermöglichen. - Rechtssichere Definition der Kundenanlagen zur betrieblichen Eigenversorgung nach § 3 Nr. 24b EnWG und der Direktleitung nach § 3 Nr. 12 EnWG – auch in Verbindung mit einer Kundenanlagen. Nach Unionsrecht sind bei der Abgrenzung zum Netzbegriff allein die Spannungsebene und die Kategorie von Kunden maßgeblich. Entfernung, Größe oder Anzahl der Kunden darf keine Rolle spielen. - Einführung minimal regulierter „Einspeisenetze“ als mit Unionsrecht kompatible Alternative zwischen Kundenanlagen und Direktleitungen auf der einen und Netzen der allgemeinen Versorgung auf der anderen Seite. - Recht auf Überbauung und flexible Einspeiseverträge: Einspeiser haben das Recht, allein oder gemeinsam mit anderen, Erzeugungsanlagen und Stromspeicher mit einer höheren Nennleistung als der insgesamt gewährten Netzanschlusskapazität anzuschließen (Überbauung).
13 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 | 0 |  | Planbarkeit der Einspeiseentgelte Bei allen Preiselementen ist die wichtigste Voraussetzung, dass die Kosten vor der Investitionsentscheidung in engen Grenzen planbar sind. In der aktuellen Auslagung wäre dies allenfalls für einen Baukostenzuschuss eingeschränkt gegeben; für Leistungspreise/Einspeisenetzentgelte nicht, weil sie sich jährlich ändern können und für Betriebszeiten von mehr als 20 Jahren kaum kalkulierbar sind. Sind die Netzentgeltelemente nicht zu einem guten Teil planbar und wird eine hoher Finanzierungsbeitrag von den EEG-Anlagen erwartet, werden die Förderkosten des EEG ceteris paribus deutlich ansteigen müssen. Andernfalls kommt es zu einem deutlichen Investitionshemmnis, Verzögerung und Zielverfehlung.
14 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 | 0 |  | Sicherstellung der kosteneffizienten Zielerreichung für Erneuerbare Energine Der Vertrauensschutz für Betreiber von EEG-Anlagen ist nicht nur verfassungsrechtlich geboten sondern auch Voraussetzung für das kosteneffizente Erreichen der Ausbauziele für Erneuerbare Energie. Da deren Stromgestehungskosten von den Kapitalkosten dominiert werden, führen zusätzliche Risiken zu erhöhten Verzinsungserwartungen der Kapitalgeber. Das Überwälzen unproduktiver Risiken ist zu vermeiden. Für Bestandsanlagen wäre eine Beteilung an den Netzentgelten daher nur mit erlösneutralen Anreizmodellen (Bonus-Malus-Prinzip) oder einer nachträglichen Erhöhung des Vergütungsniveaus möglich. Für Neuanlagen wären ebenfalls erlösneutrale Modelle möglich oder eine Erhöhung der Höchstpreise in den Ausschreibungen. Bei der Kompensation durch höhere EEG-Förderung muss beachtet werden, dass diese wirklich passgenau stattfindet, damit weder der Vertrauensschutz, noch das Ziel, noch das Verbot der Überförderung verletzt werden. Als Sonderfall müssen noch EEG-Anlagen betrachtet werden, die keinen Anspruch auf Förderung haben. Dies sind z.B. große Wasserkraftanlagen, sehr große Freiflächen-Solaranlagen, Windenergieanlagen auf See mit sog. Null-Geboten oder EEG-Anlagen nach Ablauf des Förderzeitraums. Diese können erhöhte Kosten im Rahmen von langfristigen Verträgen in der Regel nicht weitergeben und wären im Wettbewerb mit ausländischen Anlagen, die keine Netzentgelte bezahlen müssen, benachteiligt. Dies gilt umso mehr, als dass in der überwiegenden Mehrzahl der europäischen Staaten auch geförderter Strom aus erneuerbaren Quellen als "grün" gekennzeichnet werden darf. Auch wenn die Anlagen operativ noch Überschüsse erzielen, werden die notwendigen Sonderabschreibungen zu hohen Steuerausfällen führen. Zuletzt würde auch ein Signal gegen die ungeförderte Vermarktung ("Green PPA") gesetzt. Aus politischen Gründen müsste dann ein Kompensationsmechanismus beschlossen werden. Jegliche Finanzierungsbeteilung durch EEG-Anlagen hat also direkte Rückwirkungen auf den Bundeshaushalt. Durch die Festlegung der BNetzA würden dem Bund ggf. erheblich Finanzmittel entzogen. Wir bezweifeln, dass die Transaktionskosten für die Einführung und die nicht zu vermeidende Marktverunsicherung diesen Weg rechtfertigen. Ein direkter Finanztransfer aus dem Bundeshaushalt erscheint effizienter und für den Gesetzgeber besser steuerbar. Zudem dürfte der gleiche Mechanismus für das KWKG und Ausschreibungen nach dem geplanten Kraftwerksicherheitsgesetz zutreffen, was die Finanzvolumina nochmals erhöht.
15 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 | 0 | Anreizfunktion | Bonus-Malus-System für EEG-Anlagen Um eine reine Verschiebung von Netzkosten in das EEG-Konto bzw. den Bundeshaushalt zu vermeiden, müssten Netzentgelte für EEG-Anlagen wenn, dann als Bonus-Malus-System ausgelegt werden. Netzsparsame Anlagen müssten keine oder deutlich geringere Netzentgelte zahlen. Tatsächlich netzdienliche Anlagen könnten Nettozahlungen vom Netzbetreiber erwirtschaften (negatives Entgelt), da sie ceteris paribus Kosten vermeiden. Dies könnten Batteriespeicher oder überbaute Biomasseanlagen mit entsprechenden Betriebskonzepten sein. Die Nettozahlung des Netzbetreibers würde Mindererlöse des Anlagenbetreibers durch den erwartbaren Verzicht von marktlichen Erlösen (Regelenergie, Intraday) kompensieren.
16 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 | 0 | Anreizfunktion | Bonus-Malus-Prinzip für dargebotsabhängige EEG-Anlagen Um das neue Ziel der Netzsparsamkeit mit minimalen Anpassungen an dem bewährten Fördersystem zu erreichen, schlagen wir vor, den kostenlosen Netzzugang für dargebotsabhängige Anlagen wie Wind und Solarstrom nur noch bis zu einem netzsparsamen Schwellenwert ("Freibetrag") für die Anschlussleistung zu gewähren. Eine höhere Netzanschlussleistung wäre dann nur gegen eine Beteiligung des Betreibers an den Netzkosten für den überschießenden Anteil der Erzeugung möglich. Nicht-netzsparsame EEG-Anlagen haben weiterhin einen Anspruch auf vorrangingen Netzanschluss, müssen jedoch eine teilweise Beteiligung an den Netzkosten durch überdurchschnittliches Energieangebot, geringe Anbindungskosten oder Zusatzerlöse betriebswirtschaftlich rechtfertigen können. Da der Grenznutzen - zusätzliche Energieerträge - aber mit steigender Anlagenleisung abnimmt - kommt es zu einer progressiven Belastung und damit effektiven ökonomischen Begrenzung der Anschlussleistung im Vergleich mit dem heutigen Niveau. Der Effekt wird durch den Wegfall der Förderung bei negativen Preisen durch § 51 EEG verstärkt, da hier eine hohe zeitlichen Korrelation besteht. Der Anreiz könnte auch zeitlich progressiv gestaltet werden, indem der Schwellenwert in der Zukunft maßvoll weiter heruntergesetzt wird. Die hier vorgeschlagene Teil-Kostenbelastung vermeidet nicht nur (weitgehend) eine Belastung des Bundeshaushalts sondern gibt durch ihren einerseits "sprung-fixen" Charakter und andereseits progressiven Effekt ein sehr klares Signal an die Projekt- und Anlagenentwickler. Der Schwellenwert bezieht sich auf charakteristische, einfach feststellbare technische Parameter der Anlagen, etwa der Rotorfläche bei Windenergieanlagen oder der Gleichstromleistung (peak) bei Solarstromanlagen. Alternativ könnte man auch direkt auf die Volllaststunden am Netzeinspeisepunkt abstellen. Allersdings variieren diese von Jahr zu Jahr und können durch Effekte außerhalb der Verantwortung des Betreibers verändert werden. Deshalb raten wir davon ab. Aufgrund der Planbarkeit kommt aus unserer SIcht nur ein (Teil-)Baukostenzuschuss oder ggf. ein neu definierter, fixer Kapazitätspreis in Frage.
17 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 | 0 | Anreizfunktion | Mögliche Reaktionen von Betreibern auf den Anreiz In dem vorgeschlagenen Modell bleibt der Anlagenbetreiber weiterhin frei in der Entscheidung für die Nennleistung seiner Anlage. Erzeugung und Netzeinspeisung sind grundsätzlich unterschiedliche Kategorien. Er kann mit verschiedenen Strategien bzw. einer Kombination daraus auf das neue System reagieren - er kennt die Möglichkeiten vor Ort am besten. Möglich wären: (a) Installation einer Windenergieanlage mit Nennleistung über dem Schwellenwert und Nutzung der überschießenden Energie in einem direkt angebundenen Letztverbraucher „hinter dem Zähler“. In Frage kämen etwa ein Produktionsbetrieb, eine direktelektrische Power-to-heat-Anlage, eine Großwärmepumpe oder ein Elektrolyseur. (b) Installation einer Windenergieanlage mit Nennleistung über dem Schwellenwert und Einspeicherung der überschießenden Energie in einem direkt angeschlossenen Stromspeicher. Die Energie kann später wieder in Netz abgegeben werden. Im windschwächeren Sommerhalbjahr kann der Speicher auch Solarstrom aus dem Netz puffern. (c) Installation einer Windenergieanlage mit Nennleistung über dem Schwellenwert und Abregelung der überschießenden Energie. Dies kann sinnvoll sein, wenn kein zeitgleicher Verbrauch oder Speicherung möglich ist. (d) Installation einer Windenergieanlagen, deren Generator den Schwellenwert bereits einhält. Dies kann zum Beispiel an lastfernen und windschwachen Standorten vorteilhaft sein. Es ist zu erwarten, dass bei günstigen Voraussetzungen noch weniger Netzkapazität als der Schwellenwert genutzt werden. Denn sind einmal Investitionen in Nutzungsoptionen hinter dem Zähler getätigt, steigt der Anreiz diese möglichst gut auszunutzen.
17 | Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser | ! | 1 | 0 | Anreizfunktion | Vorschlag zur Ausgestaltung für Windenergie an Land Für die Windenergie an Land machen wir einen konkreten Vorschlag für den Schwellenwert: Um Anlagen unterschiedlicher Größe fair zu behandeln und die technologische Entwicklung nicht zu behindern, wird der Schwellenwert für die kostenlose Netzanschlussleistung auf die Rotorfläche der Windenergieanlagen bezogen. Dieser Wert – die spezifische Flächenleistung - liegt nach einer aktuellen Untersuchung der Deutschen WindGuard GmbH bei der Mehrzahl der am deutschen Markt angebotenen Anlagen zwischen 250 und 350 Watt pro Quadratmeter (W/m²), der Mittelwert der neu installierten Anlagen je nach Region um die 300 W/m². Eine moderne Anlage mit 20.000 m² Rotorfläche – das entspricht einem Rotordurchmesser von knapp 160 m – wird also typisch mit Generatornennleistungen zwischen 5.000 und 7.000 kW angeboten. Im Vergleich zu einer netzsparsamen Anlage mit 250 W/m² benötigt der größere Generator bei 350 W/m² 40 Prozent mehr Netzkapazität. Der Energieertrag sinkt bei Begrenzung auf den netzsparsame Einspeiseleistung aber nur um einige Prozentpunkte, da die Generatorgröße nur bei Starkwind begrenzend wirkt. Im Ergebnis erreicht die netzsparsam ausgelegte Windenergieanlage rund ein Drittel höhere Volllaststunden. Dementsprechend wird die Netzkapazität deutlich effizienter ausgenutzt. Zudem ist der Marktwert der verlorenen Kilowattstunden außerordentlich gering, da bei Starkwind schwache oder sogar negative Strompreise vorherrschen. Wir schlagen vor, den netzsparsamen Schwellenwert für Windenergieanlagen an Land zunächst auf 250 Watt pro Quadratmeter Rotorfläche festzulegen. Dafür sind genug Anlagentypen von unterschiedlichen Herstellern am Markt verfügbar. Der Wert könnte in Zukunft maßvoll und kontrolliert abgeschmolzen werden. In den USA lag der Durchschnitt 2023 neu in Betrieb genommener Anlagen bei 237 W/m² (https://www.energy.gov/eere/wind/land-based-wind-market-report, Seite 26).
18 | Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Ersatz des Leistungspreises durch einen Kapazitätspreis | ! | 1 |  |  | Die Unterscheidung ist für EEG-Anlagen nicht maßgeblich, da die vorhandene Netzkapazität in der Regel immer ausgenutzt wird. Allerdings hat sich die Netzanschlusskapazität bisher an der Nennleistung der EEG-Anlage orientiert. Dies solte sich in Zukunft ändern. Die Überbauung und Nutzung von Erzeugungsspitzen "hinter dem Zähler" sollte Standard werden.
19 | Anpassungsoption - Bundeseinheitliche Netzentgelte | ! | 1 | 0 |  | Bundeseinheitliche Netzentgelte würde jede Lenkung verhindern und sollten daher prinzipiell ausgeschlossen werden.
20 | Anpassungsoption - Speicherentgelte | ! | 1 | 0 |  | Die Entgelte von Speichern sollten im Saldo reflektieren, ob die Speicher netzbelastend, netzneutral oder netzdientlich betrieben werden. Ein Wechsel der Betriebsstrategie muss möglich sein.
21 | Weitere Anpassungsoptionen - Kostenwälzung | ! | 1 | 0 |  | Netzkosten sollten in Zukunft auch horizontal und bidirektional gewälzt werden können. Dabei sollten nach Möglichkeit die einzelnen Kostenbestandteile und nicht nur die gesamten Jahreskosten weitergegeben werden.
22 |  | ! | 0
23 |  | ! | 0
24 |  | ! | 0
25 |  | ! | 0
26 |  | ! | 0
27 |  | ! | 0
28 |  | ! | 0
29 |  | ! | 0
30 |  | ! | 0
31 |  | ! | 0
32 |  | ! | 0
33 |  | ! | 0
34 |  | ! | 0
35 |  | ! | 0
36 |  | ! | 0
37 |  | ! | 0
38 |  | ! | 0
39 |  | ! | 0
40 |  | ! | 0
41 |  | ! | 0
42 |  | ! | 0
43 |  | ! | 0
44 |  | ! | 0
45 |  | ! | 0
46 |  | ! | 0
47 |  | ! | 0
48 |  | ! | 0
49 |  | ! | 0
50 |  | ! | 0
51 |  | ! | 0
52 |  | ! | 0
53 |  | ! | 0
54 |  | ! | 0
55 |  | ! | 0
56 |  | ! | 0
57 |  | ! | 0
58 |  | ! | 0
59 |  | ! | 0
60 |  | ! | 0
61 |  | ! | 0
62 |  | ! | 0
63 |  | ! | 0
64 |  | ! | 0
65 |  | ! | 0
66 |  | ! | 0
67 |  | ! | 0
68 |  | ! | 0
69 |  | ! | 0
70 |  | ! | 0
71 |  | ! | 0
72 |  | ! | 0
73 |  | ! | 0
74 |  | ! | 0
75 |  | ! | 0
76 |  | ! | 0
77 |  | ! | 0
78 |  | ! | 0
79 |  | ! | 0
80 |  | ! | 0
81 |  | ! | 0
82 |  | ! | 0
83 |  | ! | 0
84 |  | ! | 0
85 |  | ! | 0
86 |  | ! | 0
87 |  | ! | 0
88 |  | ! | 0
89 |  | ! | 0
90 |  | ! | 0
91 |  | ! | 0
92 |  | ! | 0
93 |  | ! | 0
94 |  | ! | 0
95 |  | ! | 0
96 |  | ! | 0
97 |  | ! | 0
98 |  | ! | 0
99 |  | ! | 0
100 |  | ! | 0
101 |  | ! | 0
102 |  | ! | 0
103 |  | ! | 0
104 |  | ! | 0
105 |  | ! | 0
106 |  | ! | 0
107 |  | ! | 0
108 |  | ! | 0
109 |  | ! | 0
110 |  | ! | 0
111 |  | ! | 0
112 |  | ! | 0
113 |  | ! | 0
114 |  | ! | 0
115 |  | ! | 0
116 |  | ! | 0
117 |  | ! | 0
118 |  | ! | 0
119 |  | ! | 0
120 |  | ! | 0
121 |  | ! | 0
122 |  | ! | 0
123 |  | ! | 0
124 |  | ! | 0
125 |  | ! | 0
126 |  | ! | 0
127 |  | ! | 0
128 |  | ! | 0
129 |  | ! | 0
130 |  | ! | 0
131 |  | ! | 0
132 |  | ! | 0
133 |  | ! | 0
134 |  | ! | 0
135 |  | ! | 0
136 |  | ! | 0
137 |  | ! | 0
138 |  | ! | 0
139 |  | ! | 0
140 |  | ! | 0
141 |  | ! | 0
142 |  | ! | 0
143 |  | ! | 0
144 |  | ! | 0
145 |  | ! | 0
146 |  | ! | 0
147 |  | ! | 0
148 |  | ! | 0
149 |  | ! | 0
150 |  | ! | 0
151 |  | ! | 0
152 |  | ! | 0
153 |  | ! | 0
154 |  | ! | 0
155 |  | ! | 0
156 |  | ! | 0
157 |  | ! | 0
158 |  | ! | 0
159 |  | ! | 0
160 |  | ! | 0
161 |  | ! | 0
162 |  | ! | 0
163 |  | ! | 0
164 |  | ! | 0
165 |  | ! | 0
166 |  | ! | 0
167 |  | ! | 0
168 |  | ! | 0
169 |  | ! | 0
170 |  | ! | 0
171 |  | ! | 0
172 |  | ! | 0
173 |  | ! | 0
174 |  | ! | 0
175 |  | ! | 0
176 |  | ! | 0
177 |  | ! | 0
178 |  | ! | 0
179 |  | ! | 0
180 |  | ! | 0
181 |  | ! | 0
182 |  | ! | 0
183 |  | ! | 0
184 |  | ! | 0
185 |  | ! | 0
186 |  | ! | 0
187 |  | ! | 0
188 |  | ! | 0
189 |  | ! | 0
190 |  | ! | 0
191 |  | ! | 0
192 |  | ! | 0
193 |  | ! | 0
194 |  | ! | 0
195 |  | ! | 0
196 |  | ! | 0
197 |  | ! | 0
198 |  | ! | 0
199 |  | ! | 0
200 |  | ! | 0
201 |  | ! | 0
202 |  | ! | 0
203 |  | ! | 0
204 |  | ! | 0
205 |  | ! | 0
206 |  | ! | 0
207 |  | ! | 0
208 |  | ! | 0
209 |  | ! | 0
210 |  | ! | 0
211 |  | ! | 0
212 |  | ! | 0
213 |  | ! | 0
214 |  | ! | 0
215 |  | ! | 0
216 |  | ! | 0
217 |  | ! | 0
218 |  | ! | 0
219 |  | ! | 0
220 |  | ! | 0
221 |  | ! | 0
222 |  | ! | 0
223 |  | ! | 0
224 |  | ! | 0
225 |  | ! | 0
226 |  | ! | 0
227 |  | ! | 0
228 |  | ! | 0
229 |  | ! | 0
230 |  | ! | 0
231 |  | ! | 0
232 |  | ! | 0
233 |  | ! | 0
234 |  | ! | 0
235 |  | ! | 0
236 |  | ! | 0
237 |  | ! | 0
238 |  | ! | 0
239 |  | ! | 0
240 |  | ! | 0
241 |  | ! | 0
242 |  | ! | 0
243 |  | ! | 0
244 |  | ! | 0
245 |  | ! | 0
246 |  | ! | 0
247 |  | ! | 0
248 |  | ! | 0
249 |  | ! | 0
250 |  | ! | 0
251 |  | ! | 0
252 |  | ! | 0
253 |  | ! | 0
254 |  | ! | 0
255 |  | ! | 0
256 |  | ! | 0
257 |  | ! | 0
258 |  | ! | 0
259 |  | ! | 0
260 |  | ! | 0
261 |  | ! | 0
262 |  | ! | 0
263 |  | ! | 0
264 |  | ! | 0
265 |  | ! | 0
266 |  | ! | 0
267 |  | ! | 0
268 |  | ! | 0
269 |  | ! | 0
270 |  | ! | 0
271 |  | ! | 0
272 |  | ! | 0
273 |  | ! | 0
274 |  | ! | 0
275 |  | ! | 0
276 |  | ! | 0
277 |  | ! | 0
278 |  | ! | 0
279 |  | ! | 0
280 |  | ! | 0
281 |  | ! | 0
282 |  | ! | 0
283 |  | ! | 0
284 |  | ! | 0
285 |  | ! | 0
286 |  | ! | 0
287 |  | ! | 0
288 |  | ! | 0
289 |  | ! | 0
290 |  | ! | 0
291 |  | ! | 0
292 |  | ! | 0
293 |  | ! | 0
294 |  | ! | 0
295 |  | ! | 0
296 |  | ! | 0
297 |  | ! | 0
298 |  | ! | 0
299 |  | ! | 0
300 |  | ! | 0
301 |  | ! | 0
302 |  | ! | 0
303 |  | ! | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on C4: ( ! ) Fehlende Angabe (rot) ( - ) Korrekt (grün)

## Werte (hidden)
Wertetabellen Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
Kapitel | Stellungnahme | Sonderauswahl
Geänderte Rahmenbedingungen durch die Energiewende
Zielbild für die Netzentgeltsystematik
Status quo der Netzentgeltbildung in Deutschland
Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser
Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: Einspeiseentgelte
Anpassungsoption - Beteiligung der Einspeiser: BKZ für Einspeiser
Anpassungsoption - Entgeltkomponenten
Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Einführung eines verpflichtenden Grundpreises
Anpassungsoption - Entgeltkomponenten: Ersatz des Leistungspreises durch einen Kapazitätspreis
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (1) zeitvariabel - statisch
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (2) zeitvariabel - dynamisch
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (3) Lastspitzen herausrechnen
Anpassungsoption - Dynamische Netzentgelte: (4) Peak Load Pricing
Anpassungsoption - Bundeseinheitliche Netzentgelte
Anpassungsoption - Speicherentgelte
Weitere Anpassungsoptionen - Kostenstellen
Weitere Anpassungsoptionen - Kostenwälzung
Sonstiges

## Marktrollen (hidden)
Marktrollen | Wertetabellen
ÜNB/BIKO | Tabellenblatt nach der Bearbeitung ausblenden!
VNB
BKV
LF
MSB
AB
Verband
Behörde
Sonstiges