## Anlage 3
Anlage 3: Neubaumaßnahmen (Antrag 22.07.2024)
[15 empty] | Projekt gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit.a |  |  | Projekt gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit.b |  | Projekt gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit.c | [5 empty] | Projekt gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit.d |  | Projekt gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit.e
Antrags-ID | Lfd.Nr.-Von-Nach | Name | Verantwortliches Unternehmen | Maßnahmenart | Planerische Inbetriebnahme | Anfangspunkt (Ort) | Endpunkt (Ort) | Nenndurchmesser (DN) | Länge (km) | Druckstufe (DP) [mind. 30 barg] | Verdichterleistung (MW) | Investitionskosten* (Mio. Euro) | Betriebskosten (Mio. Euro pro Jahr) | Bundesland | IPCEI-Projekt (Name/ nein) | Projekt ist Teil eines Reallabors der Energiewende (Name/ nein) | sonstiges aus öffentlichen Mitteln gefördertes Projekt (ja/ nein) | PCI-Projekt bestätigt April 2024 (Name/ nein) | sonstiges Projekt zur Herstellung eines europäischen Wasserstoffnetzes (ja/ nein) | Projekt dient der Kraft-Wärme-Kopplung (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Eisen und Stahl (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Chemie (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Raffinerien (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Glasindustrie inkl. Glasfaser (ja/ nein) | Dekarbonisierung der Industrie: Mittlere bis große Produktionsstätten für Keramik und Ziegelprodukte (ja/ nein) | Projekt verbessert Importmöglichkeit für Wasserstoff (ja/ nein) | Projekt verbessert Einbindung von Wasserstoff-elektrolyseuren (ja/ nein) | Projekt vernetzt vorhandene Wasserstoff-Leitungsinfrastrukturen mit Wasserstoffinfrastrukturen gem. § 28r Abs. 4 Nr. 4 lit. a-d (ja/ nein) | Beschreibung, wenn Neubau einer Umstellung vorgezogen wurde (Mehrfachnennung zulässig): 1 Eine mögliche Umstellungsleitung wird weiterhin im Methannetz benötigt und kann nicht durch vergleichsweise günstige Maßnahmen kompensiert werden 2 Die Kapazität der Umstellungsleitung ist nicht ausreichend 3 Ein Neubau ist erforderlich, da keine Umstellungsleitung vorhanden ist 4 Der Neubau dient der Erschließung neuer Erzeugungs- oder Bedarfsräume im Sinne einer regionalen Ausgewogenheit 5 Weitere Neubautrassen können verworfen werden 6 Eine Neubauleitung ist gegenüber dem Streckenverdichter wirtschaftlich nicht sinnvoll 7 Verdichtung oder höherer Vordruck durch ausländischen TSO | Auswirkung auf die Bedarfsdeckung (Wozu dient die Maßnahme?) | Veränderungen gegenüber dem Antragsentwurf vom 15.11.2023
KLN001-01 | 33-Überackern-Haiming | Überackern-Haiming | bayernets | Leitung | 12/2030 | Überackern | Haiming | 700 | 2 | 100 | --- | 5.6 | 0.1 | Bayern | nein | nein | nein | 10.1.4 HyPipe Bavaria - The Hydrogen Hub | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. Projekt-ID: 008 (Speicher), 510 (Grenzübergangspunkt)
KLN002-01 | 301B-Altbach-Wertingen | Bissingen-Wertingen | --- | Leitung | 12/2032 | Bissingen | Wertingen | 1000 | 30.2 | 100 | --- | 115.7 | 0.9 | Bayern | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN003-01 | 315-Kötz-Hittistetten | Kötz-Hittistetten | --- | Leitung | 12/2032 | Kötz | Hittistetten (Senden) | 500 | 17.3 | 100 | --- | 38.8 | 0.3 | Bayern | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN004-01 | 27-Forchheim-Irsching (Menning) | Forchheim-Irsching | bayernets/ OGE | Leitung | 12/2027 | Forchheim | Irsching (Menning) | 800 | 12 | 100 | --- | 37.3 | 0.3 | Bayern | nein | nein | nein | 10.1.4 HyPipe Bavaria - The Hydrogen Hub | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN005-01 | 238-Niederhohndorf/Zwickau-Rückersdorf | H2-BAL, Abschnitt Niederhohndorf-Rückersdorf | --- | Leitung | 12/2030 | Niederhohndorf | Rückersdorf | 800 | 33.7 | 80 | --- | 99.4 | 0.8 | Thüringen/ Sachsen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN006-01 | 244-Waidhaus-Arzberg | H2-BAL, Abschnitt Waidhaus-Arzberg | --- | Leitung | 12/2030 | Waidhaus | Arzberg | 800 | 52.3 | 80 | --- | 154.3 | 1.2 | Bayern | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN007-01 | 245-Arzberg-Niederhohndorf/Zwickau | H2-BAL, Abschnitt Arzberg-Niederhohndorf/ Zwickau | --- | Leitung | 12/2030 | Arzberg | Niederhohndorf | 800 | 117.5 | 80 | --- | 346.8 | 2.8 | Bayern/ Sachsen/ Thüringen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN008-01 | 50-Rostock-Wrangelsburg | Rostock-Wrangelsburg | GASCADE | Leitung | 12/2028 | Rostock | Wrangelsburg | 1000 | 105 | 80 | --- | 375 | 3 | Mecklenburg-Vorpommern | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Verbindung von H2 Importen im Hafen von Rostock und den Abnehmer der Raffinerie PCK Schwedt und dem Stahlwerk in Eisenhüttenstadt.
KLN009-01 | 366-AQD Offshore SEN 1 - AQD Offshore 1 | AQD Offshore SEN 1 - AQD Offshore 1 | AquaDuctus Pipeline GmbH*** | Leitung | 12/2030 | AQD Offshore SEN 1 | AQD Offshore 1 | 1200 | 140 | 120 | --- | 980 | 7.8 | AWZ D Nordsee | AquaDuctus | nein | nein | 9.8 AquaDuctus | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme verbindet die Offshore-Wasserstoffproduktion in der deutschen AWZ und dem Import von Wasserstoff aus den Anrainerstaaten der Nordsee (NO, UK, NL oder DK) mit dem deutschen Festland. Über die im Wasserstoff-Kernnetz berücksichtigte Ausbaustufe von AquaDuctus kann neben den für das Jahr 2032 angenommenen 5 GW Importkapazität, perspektivisch eine Kapazität von 20 GW für die Aufnahme von Wasserstoff aus der Nordsee bereitgestellt werden. Durch eine zusätzliche Verdichtung (kein Bestandteil des Wasserstoff-Kernnetz) kann die Importkapazität weiter auf bis zu 30 GW gesteigert werden. | Änderung der Investitionskosten von 898,4 Mio. Euro auf 980 Mio. Euro. Änderung des Namens (Lfd.Nr.) von 366-AQD SEN-1-Helgoland auf 366-AQD Offshore SEN 1 - AQD Offshore 1.
KLN010-01 | 367-AQD Offshore 1 - AQD Anlandung | AQD Offshore 1 - AQD Anlandung | AquaDuctus Pipeline GmbH*** | Leitung | 12/2030 | AQD Offshore 1 | AQD Anlandung | 1200 | 60 | 120 | --- | 420 | 3.4 | AWZ D Nordsee/ Niedersachsen | AquaDuctus | nein | nein | 9.8 AquaDuctus | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme verbindet die Offshore-Wasserstoffproduktion in der deutschen AWZ und dem Import von Wasserstoff aus den Anrainerstaaten der Nordsee (NO, UK, NL oder DK) mit dem deutschen Festland. Über die im Wasserstoff-Kernnetz berücksichtigte Ausbaustufe von AquaDuctus kann neben den für das Jahr 2032 angenommenen 5 GW Importkapazität, perspektivisch eine Kapazität von 20 GW für die Aufnahme von Wasserstoff aus der Nordsee bereitgestellt werden. Durch eine zusätzliche Verdichtung (kein Bestandteil des Wasserstoff-Kernnetz) kann die Importkapazität weiter auf bis zu 30 GW gesteigert werden. | Änderung der Investitionskosten von 385,1 Mio. Euro auf 420 Mio. Euro. Änderung des Namens (Lfd.Nr.) von 367-AQD Helgoland-Schillig auf 367-AQD Offshore 1 - AQD Anlandung.
KLN011-01 | 369-AWZ D Ostsee-Lubmin | AWZ D Ostsee-Lubmin | GASCADE | Leitung | 10/2029 | AWZ | Lubmin | 1050 | 56 | 70 | --- | 324.6 | 2.6 | AWZ D Ostsee/ Mecklenburg-Vorpommern | nein | nein | nein | 11.3 Interconnector Bornholm Lubmin | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient dem Import von grünen Wasserstoff aus den Anreinerstaaten der Ostsee (DK, SE, FI) und damit der deutschlandweiten Versorgung sämtlicher Industriezweige mit Wasserstoff.
KLN012-01 | 439-Edesbüttel-Bobbau | Edesbüttel-Bobbau | GASCADE | Leitung | 12/2030 | Edesbüttel | Bobbau | 1200 | 142 | 80 | --- | 592.4 | 4.7 | Niedersachsen/ Sachsen-Anhalt | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der überregionalen Verbindung von Verbrauchs- und Erzeugungszentren, wobei vor allem die Ost-West Verbindung im Norden Deutschlands durch diese Leitung erst kapazitativ ausreichend ist.
KLN013-01 | 49-Lampertheim-Ludwigshafen | Flow2H2ercules Lampertheim-Ludwigshafen | GASCADE | Leitung | 12/2029 | Lampertheim | Ludwighafen | 800 | 10 | 90 | --- | 32 | 0.3 | Hessen/ Baden-Württemberg/ Rheinland-Pfalz | nein | nein | nein | 9.4. H2ercules West | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Versorgung von chemischer Großindistrie, Raffinerien und KWK-Anlagen.
KLN014-01 | 51-Ludwigshafen-Karlsruhe | Flow2H2ercules Ludwigshafen-Karlsruhe | GASCADE | Leitung | 12/2030 | Ludwigshafen | Karlsruhe | 800 | 59 | 80 | --- | 172.9 | 1.4 | Baden-Württemberg/ Rheinland-Pfalz | nein | nein | nein | 9.4. H2ercules West | nein | ja | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | 1, 2 | Die Maßnahme dient der Versorgung von Raffinerien und KWK-Anlagen.
KLN015-01 | 3-Umspannwerk Emden-Ost-Nüttermoor | Emden-Ost-Nüttermoor | GTG Nord | Leitung | 12/2027 | Emden Ost | Nüttermoor | 400 | 24 | 80 | --- | 48 | 0.4 | Niedersachsen | Clean Hydrogen Coastline | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 3, 4 | Diese Maßnahme dient dem Abtransport vom Einspeisemengen im Raum Emden (ID 072) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Datum der planerischen Inbetriebnahme geändert von 08/2026 auf 12/2027.
KLN016-01 | 7A-UGS Huntorf-Sandkrug | Elsfleth-Ranzenbüttel | GTG Nord | Leitung | 12/2027 | Elsfleth | Ranzenbüttel | 200 | 4.5 | 80 | --- | 9 | 0.1 | Niedersachsen | Clean Hydrogen Coastline | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 3 | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit dem Speicher Huntorf (ID 071) und Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Datum der planerischen Inbetriebnahme geändert von 08/2026 auf 12/2027. Änderung des Namens von UGS Huntdorf-Sandkrug auf Elsfleth-Ranzenbüttel.
KLN017-01 | 246-UGS Huntorf-Elsfleth | Huntorf-Elsfleth | --- | Leitung | 12/2030 | Huntorf | Elsfleth | 400 | 4.8 | 80 | --- | 9.7 | 0.1 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 2 | Diese Maßnahme dient dem Abtransport vom Einspeisemengen im Raum Bremerhaven (ID 516) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Datum der planerischen Inbetriebnahme geändert von 12/2029 auf 12/2030.
KLN018-01 | 361-Nüttermoor-Bunde | Bunde-Jemgum | GTG Nord | Leitung | 12/2027 | Bunde | Jemgum | 600 | 7.1 | 80 | --- | 17.1 | 0.1 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Diese Maßnahme dient dem Abtransport großer Einspeisemengen aus den Niederlanden (ID 524) und verbindet H2-Haupttransportachsen mit dem Speicher Jemgum (ID 052) und Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN019-01 | 381-Rastede-Westerstede | Rastede-Westerstede | GTG Nord | Leitung | 12/2027 | Rastede | Westerstede | 600 | 19 | 80 | --- | 45.7 | 0.4 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 1 | Diese Maßnahme dient dem Abtransport von Einspeisemengen im Raum Huntorf (ID 223) und verbindet H2-Haupttransportachsen mit dem Speicher Huntorf (ID 223) und Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN020-01 | 430-Elsfleth-Bremerhaven | Elsfleth-Bremerhaven | --- | Leitung | 12/2030 | Elsfleth | Bremerhaven | 400 | 32 | 80 | --- | 64 | 0.5 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 3, 4 | Diese Maßnahme dient dem Abtransport vom Einspeisemengen im Raum Bremerhaven (ID 516) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Änderung der Bezeichnung (Lfd.Nr.) von 430-Elsfleth-Nordenham auf 430-Elsfleth-Bremerhaven, Datum der planerischen Inbetriebnahme geändert von 12/2029 auf 12/2030
KLN021-01 | 148-Heist-Klein Offenseth | Heist-Klein Offenseth | GUD | Leitung | 12/2028 | Heist | Klein Offenseth | 900 | 15 | 84 | --- | 48.4 | 0.4 | Schleswig-Holstein | nein | nein | nein | 9.9.1 Hyperlink III | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Import aus DK, Elektrolyse in SH, KWK Anlagen (Kiel, Flensburg)
KLN022-01 | 151-Ellund-Niebüll | Ellund-Niebüll | GUD | Leitung | 12/2031 | Ellund | Niebüll | 400 | 29.6 | 84 | --- | 59.3 | 0.5 | Schleswig-Holstein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | 3 | PTG Anlagen an zentralen Knoten des ÜNB Netzes
KLN023-01 | 159-Peine-Hallendorf | Peine-Hallendorf | GUD | Leitung | 10/2027 | Peine | Hallendorf | 800 | 23 | 84 | --- | 67.9 | 0.5 | Niedersachsen | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 2 | Stahl (SAG), KWK Wolfsburg, Transit West<->Ost
KLN024-01 | 382-Barßel-Wardenburg | Barßel-Wardenburg | GUD | Leitung | 12/2031 | Barßel | Wardenburg | 1000 | 26.9 | 84 | --- | 96 | 0.8 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 2 | Aufbau einer DE weiten H2-Ringstruktur ("alle Bedarfe")
KLN025-01 | 409-Wardenburg-Ganderkesee | Wardenburg-Ganderkesee | GUD | Leitung | 12/2031 | Wardenburg | Ganderkesee | 1200 | 35 | 84 | --- | 146.1 | 1.2 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 2 | Aufbau einer DE weiten H2-Ringstruktur ("alle Bedarfe")
KLN026-01 | 410-Ganderkesee-Achim | Ganderkesee-Achim | GUD | Leitung | 12/2031 | Ganderkesee | Achim | 1200 | 35 | 84 | --- | 146.1 | 1.2 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 2 | Aufbau einer DE weiten H2-Ringstruktur ("alle Bedarfe")
KLN027-01 | 411-Achim-Luttum | Achim-Luttum | GUD | Leitung | 12/2027 | Achim | Luttum | 1400 | 22.6 | 84 | --- | 119.3 | 1 | Niedersachsen | IPCEI-DE40 | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 2 | Aufbau einer DE weiten H2-Ringstruktur ("alle Bedarfe")
KLN028-01 | 437-Brunsbüttel Hemmingstedt | Brunsbüttel-Hemmingstedt | --- | Leitung | 12/2031 | Brunsbüttel | Hemmingstedt | 600 | 37.5 | 84 | --- | 90.1 | 0.7 | Schleswig-Holstein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | nein | 3 | PTG Anlage, Industriebedarf (Brunsbüttel, Heide)
KLN029-01 | 441-Wilhelmshaven-Wardenburg | Wilhelmshaven-Wardenburg | GUD | Leitung | 12/2027 | Wilhelmshaven | Wardenburg | 1200 | 77.4 | 84 | --- | 322.6 | 2.6 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | nein | nein | ja | ja | nein | 2 | Aufbau einer DE weiten H2-Ringstruktur ("alle Bedarfe") - insbesondere Import/Erzeugung/Speicher
KLN030-01 | 443-Luttum-Edesbüttel | Luttum-Edesbüttel | --- | Leitung | 12/2030 | Luttum | Edesbüttel | 1200 | 110.4 | 80 | --- | 460.5 | 3.7 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 2 | Aufbau einer DE weiten H2-Ringstruktur ("alle Bedarfe")
KLN031-01 | 325-Barßel-Emsbüren | Barßel-Emsbüren | --- | Leitung | 12/2029 | Barßel | Emsbüren | 1200 | 87.4 | 80 | --- | 364.6 | 2.9 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 2 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN032-01 | 161-Egenstedt-Hallendorf | Egenstedt-Hallendorf | --- | Leitung | 10/2029 | Egenstedt | Hallendorf | 600 | 30 | 84 | --- | 72.1 | 0.6 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 1 | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen von Rehden in Richtung Hallendorf und weiter in Richtung Osten mit dem Ausspeiseschwerpunkt Eisen & Stahl.
KLN033-01 | 164A-Lingen-Bad Bentheim | Hanekenfähr-Schepsdorf | Nowega | Leitung | 04/2025 | Hanekenfähr | Schepsdorf | 500 | 5.8 | 64 | --- | 12.8 | 0.1 | Niedersachsen | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 3 | Diese Maßnahme verbindet einen Einspeiseschwerpunkt mit dem Leitungssystem in Richtung Ruhrgebiet.
KLN034-01 | 164C-Lingen-Bad Bentheim | Lingen-Lingen Nord | Nowega | Leitung | 07/2026 | Lingen | Lingen Nord | 250 | 2.7 | 64 | --- | 3.6 | 0.1 | Niedersachsen | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | 3 | Diese Maßnahme verbindet einen Einspeiseschwerpunkt mit dem Leitungssystem in Richtung Ruhrgebiet.
KLN035-01 | 364-Wilhelmshaven-Nord-Wilhelmshaven-Süd | H2ercules Wilhelmshaven-Küsten-Leitung (WKL) | OGE/ GASCADE | Leitung | 12/2027 | Wilhelmshaven Nord | Wilhelmshaven Süd | 1000 | 12.1 | 100 | --- | 44.8 | 0.4 | Niedersachsen | nein | nein | nein | 9.7. H2ercules North | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | 3, 4 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Wilhelmshaven (ID 171, ID 215) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl (ID 168). | Änderung des Durchmessers von DN 1200 auf DN 1000. Änderung der Länge von 15 km auf 12,1 km. Änderung der Investitionskosten von 68,7 Mio. Euro auf 44,8 Mio. Euro.
KLN036-01 | 219B-Wilhelmshaven-Dykhausen | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL I) | OGE/ GASCADE | Leitung | 12/2027 | Wilhelmshaven | Dykhausen | 1400 | 20.8 | 100 | --- | 115.9 | 0.9 | Niedersachsen | nein | nein | nein | 9.7. H2ercules North | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Wilhelmshaven (ID 183, ID 186, ID 206) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Änderung der Länge von 18 auf 20,8 km. Änderung der Investitionskosten von 103,8 Mio.Euro auf 115,9 Mio. Euro.
KLN037-01 | 219E-Bunde-Wettringen | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL III) | OGE | Leitung | 12/2027 | Bunde | Wettringen | 1200 | 121.2 | 100 | --- | 548.4 | 4.4 | Niedersachsen | nein | nein | nein | 9.7. H2ercules North | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Schillig, Wilhelmshaven, Emden und Oude und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN038-01 | 219F-Rysum-Emden | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL IV) | OGE/ GASCADE | Leitung | 12/2029 | Rysum | Emden | 1200 | 22 | 100 | --- | 99.6 | 0.8 | Niedersachsen | nein | nein | nein | 9.7. H2ercules North | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Emden (ID 181, ID 528). | Änderung des Namens (Lfd.Nr.) von "219D-Emden West-Emden Ost" auf "219F-Rysum-Emden". Datum der planerischen Inbetriebnahme geändert von 12/2027 auf 12/2029.
KLN039-01 | 360-Oude-Bunde | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL V) | --- | Leitung | 12/2032 | Oude | Bunde | 1000 | 1.4 | 100 | --- | 5.4 | 0.1 | Niedersachsen | nein | nein | nein | 9.7. H2ercules North | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus den Niederlanden (ID 524). | Änderung der Länge von 1,0 km auf 1,4 km. Datum der planerischen Inbetriebnahme geändert von 12/2027 auf 12/2032.
KLN040-01 | 365-Bottrop-Gladbeck | Bottrop-Gladbeck | --- | Leitung | 12/2032 | Bottrop | Gladbeck | 400 | 7 | 80 | --- | 13 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Glas inkl. Glasfaser (ID 681).
KLN041-01a | 222B-Eynatten-Weisweiler | H2ercules Belgien | OGE | Leitung | 12/2028 | Eynatten | Weisweiler | 1000 | 26.5 | 100 | --- | 101.5 | 0.8 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | 9.4. H2ercules West | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Belgien (ID 532) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Aufgrund unterschiedlicher Daten der planerischen Inbetriebnahme wurde die Leitung "222A-Eynatten-Niederkassel" in die zwei Teilabschnitte "222B-Eynatten-Weisweiler" und "222C-Weisweiler-Niederkassel" aufgeteilt. Datum der planerischen Inbetriebnahme geändert für den Leitungsabschnitt "222B-Eynatten-Weisweiler" von 12/2031 auf 12/2028.
KLN041-01b | 222C-Weisweiler-Niederkassel | H2ercules Belgien | --- | Leitung | 12/2031 | Weisweiler | Niederkassel | 1000 | 64.5 | 100 | --- | 245.5 | 2 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | 9.4. H2ercules West | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Belgien (ID 532) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Aufgrund unterschiedlicher Daten der planerischen Inbetriebnahme wurde die Leitung "222A-Eynatten-Niederkassel" in die zwei Teilabschnitte "222B-Eynatten-Weisweiler" und "222C-Weisweiler-Niederkassel" aufgeteilt.
KLN042-01 | 328A-Glehn-Ludwigshafen | Delta-Rhine-Corridor (DRC) | --- | Leitung | 12/2032 | Glehn | Ludwigshafen | 900 | 286 | 80 | --- | 920.1 | 7.4 | Nordrhein-Westfalen/ Hessen | nein | nein | nein | 9.7.3. Delta-Rhine-Corridor (DRC) | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2, 4 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN043-01 | 332-Gernsheim-Nord-Gernsheim-Süd | H2ercules Gernsheim | --- | Leitung | 12/2032 | Gernsheim-Nord | Gernsheim-Süd | 800 | 4 | 80 | --- | 10.6 | 0.1 | Hessen | nein | nein | nein | 9.4. H2ercules West | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme verbindet zwei H2-Haupttransportachsen zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN044-01 | 337-Wiesbaden-Frankfurt | Wiesbaden-Frankfurt | OGE | Leitung | 12/2032 | Wiesbaden | Frankfurt | 500 | 15 | 80 | --- | 32.4 | 0.3 | Hessen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 3 | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK (ID 707, ID 712) und Chemie (ID 531).
KLN045-01 | 368-AQD Schillig-Dykhausen | AQD Schillig-Dykhausen | AquaDuctus Pipeline GmbH*** | Leitung | 12/2030 | Schillig | Dykhausen | 1400 | 24 | 100 | --- | 138.9 | 1.1 | Niedersachsen | AquaDuctus | nein | nein | 9.8 AquaDuctus | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Schillig (ID 527) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN046-01 | 219C-Dykhausen-Bunde | H2ercules Nordsee-Ruhr-Link (NRL II) | AquaDuctus Pipeline GmbH*** | Leitung | 12/2030 | Dykhausen | Bunde | 1400 | 78 | 100 | --- | 449.8 | 3.6 | Niedersachsen | AquaDuctus | nein | nein | 9.8 AquaDuctus, 9.7. H2ercules North | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen im Raum Schillig und Wilhelmshaven und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN047-01 | 262A-Rothenstadt-Forchheim | H2ercules Rothenstadt-Forchheim | GRTD | Leitung | 12/2032 | Rothenstadt | Forchheim | 1000 | 102 | 80 | --- | 363.1 | 2.9 | Bayern | nein | nein | nein | 9.1.6 H2ercules-South | nein | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | ja | nein | 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und aus Österreich (ID 510) und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Keramik und Ziegelprodukte.
KLN048-01 | 162-Heek-Epe | GetH2 Heek-Epe | OGE/ Nowega | Leitung | 10/2025 | Heek | Epe | 400 | 11 | 70 | --- | 22 | 0.2 | Nordrhein-Westfalen | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit dem Speicher Epe (ID 137, ID 265) und Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Änderung der Druckstufe von DP 80 auf DP 70.
KLN049-01 | 163-Dorsten-Marl | GetH2 Dorsten-Marl | OGE/ Nowega | Leitung | 12/2027 | Dorsten | Marl | 300 | 9 | 70 | --- | 18 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme verbindet H2-Haupttransportachsen mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: Chemie (ID 136). | Änderung der Druckstufe von DP 80 auf DP 70.
KLN050-01 | 180-Dorsten-Hamborn | GetH2 Dorsten-Hamborn | OGE/ Thyssengas H2** | Leitung | 12/2027 | Dorsten | Hamborn | 600 | 42 | 70 | --- | 99.8 | 0.8 | Nordrhein-Westfalen | GET H2 IPCEI | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Änderung der Druckstufe von DP 80 auf DP 70.
KLN051-01 | 220D-Heide-Dinslaken | H2ercules Heide-Dinslaken | --- | Leitung | 12/2032 | Heide | Dinslaken | 1000 | 10 | 80 | --- | 34.5 | 0.3 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Änderung des Namens (Lfd.Nr.) von "220D-Hamborn-Neumühl" auf "220D-Heide-Dinslaken". Änderung der Länge von 6 km auf 10 km. Änderung der Investitionskosten von 24,1 Mio. Euro auf 34,5 Mio. Euro.
KLN052-01 | 220A-Krefeld-Neumühl | H2ercules Krefeld-Neumühl | --- | Leitung | 12/2032 | Krefeld | Neumühl | 1000 | 48 | 80 | --- | 165.6 | 1.3 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | 9.7. H2ercules North | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Änderung der Länge von 53 km auf 48 km. Änderung der Investitionskosten von 189,4 Mio. Euro auf 165,6 Mio. Euro.
KLN053-01 | 220B-Neumühl-Werne | H2ercules Neumühl-Werne | --- | Leitung | 12/2032 | Neumühl | Werne | 1000 | 67.6 | 80 | --- | 233.2 | 1.9 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | 9.7. H2ercules North | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Änderung der Länge von 72 km auf 67,6 km. Änderung der Investitionskosten von 256,2 Mio. Euro auf 233,2 Mio. Euro.
KLN054-01 | 220C-Werne-Hamm | H2ercules Werne-Hamm | --- | Leitung | 12/2032 | Werne | Hamm | 1000 | 42.5 | 80 | --- | 146.6 | 1.2 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | 9.7. H2ercules North | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK (ID 551) und Eisen & Stahl (ID 242). | Änderung der Länge von 17 km auf 42,5 km. Änderung der Investitionskosten von 61,8 Mio. Euro auf 146,6 Mio. Euro.
KLN055-01 | 52-Rostock-Glasewitz | Rostock-Glasewitz | --- | Leitung | 09/2028 | Rostock | Glasewitz | 800 | 52 | 84 | --- | 147.3 | 1.2 | Mecklenburg-Vorpommern | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Leitung dient insbesondere zum Abtransport der Rostock-Mengen zu Verbrauchszentren (041, 046, 323, 573, 575, 585, 734, 750) | Änderung der Länge von 52,2 km auf 52 km. Änderung der Investitionskosten von 154,1 Mio. Euro auf 147,3 Mio. Euro.
KLN056-01 | 62-Buchholz-Friedersdorf | Buchholz-Friedersdorf | --- | Leitung | 09/2028 | Buchholz | Friedersdorf | 800 | 79.8 | 84 | --- | 235.1 | 1.9 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren | Änderung der Länge von 67,2 km auf 79,8 km. Änderung der Investitionskosten von 198,3 Mio. Euro auf 235,1 Mio. Euro. Änderung des Endpunkts von Dannenreich auf Friedersdorf.
KLN057-01 | 63-Friedersdorf-Hennickendorf | Friedersdorf-Hennickendorf | --- | Leitung | 09/2028 | Friedersdorf | Hennickendorf | 800 | 26 | 84 | --- | 76.6 | 0.6 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren | Änderung der Länge von 23,4 km auf 26 km. Änderung der Investitionskosten von 69,1 Mio. Euro auf 76,6 Mio. Euro. Änderung des Anfangspunkts von Dannenreich auf Friedersdorf. Änderung des Endpunkts von Rüdersdorf auf Hennickendorf.
KLN058-01 | 68-Ketzin-Havellandkanal | Ketzin-Havellandkanal | --- | Leitung | 12/2032 | Ketzin | Havellandkanal | 800 | 20 | 84 | --- | 59 | 0.5 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 1 | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Hauptstadtregion Berlin (686)
KLN059-01 | 69-Havellandkanal-Falkenhöh | Havellandkanal-Falkenhöh | --- | Leitung | 12/2032 | Havellandkanal | Falkenhöh | 600 | 7 | 84 | --- | 16.9 | 0.1 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 3 | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Hauptstadtregion Berlin (686)
KLN060-01 | 70-Friedersdorf-Eisenhüttenstadt | Friedersdorf-Eisenhüttenstadt | --- | Leitung | 09/2030 | Friedersdorf | Eisenhüttenstadt | 1000 | 69.9 | 84 | --- | 249.7 | 2 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 2 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren | Änderung der Länge von 72 km auf 69,9 km. Änderung der Investitionskosten von 255,3 Mio. Euro auf 249,7 Mio. Euro. Änderung des Anfangspunkts von Dannenreich auf Friedersdorf.
KLN061-01 | 71-Eisenhüttenstadt-Gosda | Eisenhüttenstadt-Gosda | --- | Leitung | 09/2030 | Eisenhüttenstadt | Gosda | 1000 | 55.5 | 84 | --- | 198.3 | 1.6 | Brandenburg | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 1 | Leitung dient insbesondere der Versorgung der Lausitz (327, 679, 720, 740, 755, 756, 757)
KLN062-01 | 72-Gosda-Spreetal | Gosda-Spreetal | --- | Leitung | 09/2030 | Gosda | Spreetal | 1000 | 36 | 84 | --- | 128.6 | 1 | Brandenburg | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 1 | Leitung dient insbesondere der Versorgung der Lausitz (327, 720, 755, 757)
KLN063-01 | 73-Salzgitter-Wefensleben | Salzgitter-Wefensleben | ONTRAS | Leitung | 09/2028 | Salzgitter | Wefensleben | 800 | 67 | 84 | --- | 197.7 | 1.6 | Sachsen-Anhalt/ Niedersachsen | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLN064-01 | 79-Preußlitz-Cörmigk | Preußlitz-Cörmigk | ONTRAS | Leitung | 09/2028 | Preußlitz | Cörmigk | 600 | 3.1 | 84 | --- | 7.5 | 0.1 | Sachsen-Anhalt | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren | Anfangs- und Endpunkt getauscht
KLN065-01 | 80-Cörmigk-Halle | Cörmigk-Halle | ONTRAS | Leitung | 09/2028 | Cörmigk | Halle | 600 | 28.8 | 84 | --- | 69.2 | 0.6 | Sachsen-Anhalt | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren | Anfangs- und Endpunkt getauscht
KLN066-01 | 83-Milzau-Milzau 1 | Milzau-Milzau 1 | ONTRAS | Leitung | 09/2027 | Milzau | Milzau 1 | 800 | 1 | 84 | --- | 3 | 0.1 | Sachsen-Anhalt | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren
KLN067-01 | 88-Nempitz-Kulkwitz | Nempitz-Kulkwitz | ONTRAS | Leitung | 09/2027 | Nempitz | Kulkwitz | 400 | 6 | 84 | --- | 12 | 0.1 | Sachsen-Anhalt/ Sachsen | Green Octopus Mitteldeutschland | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 1 | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Region Leipzig (738)
KLN068-01 | 256-Kienbaum-Hennickendorf | Kienbaum-Hennickendorf | GASCADE | Leitung | 03/2029 | Kienbaum | Hennickendorf | 1200 | 8 | 100 | --- | 36.4 | 0.3 | Brandenburg | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren | Änderung des Endpunkts von Rüdersdorf auf Hennickendorf.
KLN072-01 | 266-Ketzin-Brandenburg a. d. Havel | Ketzin-Brandenburg a.d. Havel | --- | Leitung | 12/2032 | Ketzin | Brandenburg a.d. Havel | 800 | 34.5 | 84 | --- | 101.8 | 0.8 | Brandenburg | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 1 | Leitung dient insbesondere zur Versorgung der Region Brandenburg a. d. Havel (570)
KLN073-01 | 321-Eisenhüttenstadt-Fürstenberg (PL) | Eisenhüttenstadt-Fürstenberg (PL) | --- | Leitung | 09/2030 | Eisenhüttenstadt | Fürstenberg (PL) | 1000 | 10.4 | 84 | --- | 37.1 | 0.3 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | 11.2 Nordic-Baltic Hydrogen Corridor | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 3 | Leitung dient der Verbindung des Kernnetzes an das europäische Wasserstoffnetz (596) | Änderung der Länge von 5,0 km auf 10,4 km. Änderung der Investitionskosten von 17,9 Mio. Euro auf 37,1 Mio. Euro.
KLN074-01 | 322-Schönermark-Schwedt | Schönermark-Schwedt | GASCADE | Leitung | 03/2029 | Schönermark | Schwedt | 800 | 16 | 100 | --- | 49.7 | 0.4 | Brandenburg | nein | nein | nein | 10.2.2 Flow East– making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 3, 4 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren (597) und an das europäische Wasserstoffnetz (582) | Änderung des Anfangspunkts von Biesenbrow auf Schönermark.
KLN075-01 | 323-Schwedt-Greifenhagen (PL) | Schwedt-Greifenhagen (PL) | GASCADE | Leitung | 03/2029 | Schwedt | Greifenhagen | 800 | 33 | 100 | --- | 102.5 | 0.8 | Brandenburg | nein | nein | nein | 10.2.2 Flow East– making hydrogen happen | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | 3 | Leitung dient der Verbindung des Kernnetzes an das europäische Wasserstoffnetz (582) | Änderung des Endpunkts von Gryfino auf Greifenhagen.
KLN076-01 | 374-Rostock Laage-Fliegerhorst Laage | Rostock Laage-Fliegerhorst Laage | --- | Leitung | 09/2028 | Rostock Laage | Fliegerhorst Laage | 300 | 4 | 84 | --- | 8 | 0.1 | Mecklenburg-Vorpommern | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 4 | Leitung dient insbesondere der Erschließung von Produktionspotenzialen in Mecklenburg Vorpommern (573) | PCI-Zuordnung zu doing hydrogen angepasst.
KLN077-01 | 375-Werben-Kleinziethen | Werben-Kleinziethen | --- | Leitung | 09/2030 | Werben | Kleinziethen | 500 | 21 | 84 | --- | 46.3 | 0.4 | Brandenburg | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 1 | Leitung dient zur Versorgung der Hauptstadtregion Berlin (701, 732) | Änderung der Länge von 12,5 km auf 21,0 km. Änderung der Investitionskosten von 27,6 Mio. Euro auf 46,3 Mio. Euro. Änderung des Anfangspunkts von Brusendorf auf Werben.
KLN078-01 | 377A-Böhlen-Borna | Böhlen-Borna | --- | Leitung | 03/2029 | Böhlen | Borna | 800 | 12 | 84 | --- | 35.4 | 0.3 | Sachsen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 1 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren (336, 577)
KLN079-01 | 377-Räpitz-Böhlen | Räpitz-Böhlen | --- | Leitung | 12/2032 | Räpitz | Böhlen | 800 | 25.6 | 84 | --- | 75.7 | 0.6 | Sachsen-Anhalt/ Sachsen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 1 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren | Änderung des Anfangspunkts von Bad Dürrenberg auf Räpitz.
KLN081-01 | 429-Uhrsleben-Wefensleben | Uhrsleben-Wefensleben | --- | Leitung | 12/2029 | Uhrsleben | Wefensleben | 800 | 10 | 80 | --- | 29.5 | 0.2 | Sachsen-Anhalt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | 2 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren.
KLN082-01 | 261-Lampertheim-Heidelberg | Lampertheim-Heidelberg | terranets bw | Leitung | 12/2030 | Lampertheim | Heidelberg | 1000 | 29 | 100 | --- | 111.1 | 0.9 | Baden-Württemberg | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte
KLN083-01 | 301A-Altbach-Wertingen | Altbach-Bissingen | --- | Leitung | 12/2032 | Altbach | Bissingen | 1000 | 100 | 100 | --- | 383 | 3.1 | Baden-Württemberg | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; dient der Einbindung von PtG-Anlagen. | Änderung der Länge von 121 km auf 100 km. Änderung der Investitionskosten von 463,4 Mio. Euro auf 383 Mio. Euro.
KLN084-01 | 310-Fessenheim-Bad Krozingen | Fessenheim-Bad Krozingen | --- | Leitung | 12/2029 | Fessenheim | Bad Krozingen | 400 | 15 | 80 | --- | 30.1 | 0.2 | Baden-Württemberg | nein | nein | nein | 9.2.1 RHYn Interco | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | ja | nein | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen (ID 512), der Dekarbonisierung folgender Industrien: Chemie (ID 512); verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff (ID 513). | Datum der planerischen Inbetriebnahme geändert von 07/2028 auf 12/2029.
KLN085-01 | 100C-Borken Gemen-Amelsbüren | Amelsbüren Kanalkreuzung Nord-Amelsbüren Kanalkreuzung Süd | Thyssengas H2** | Leitung | 12/2027 | Amelsbüren Kanalkreuzung Nord | Amelsbüren Kanalkreuzung Süd | 200 | 0.6 | 80 | --- | 1.3 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl und der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN086-01 | 103-Wardt-Xanten | Wardt-Xanten | Thyssengas H2** | Leitung | 12/2029 | Wardt | Xanten | 400 | 2.5 | 80 | --- | 5 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN087-01 | 104-Wallach-Hohfeld | Wallach-Hohfeld | Thyssengas H2** | Leitung | 12/2027 | Wallach | Hohfeld | 300 | 3.5 | 80 | --- | 7.1 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Chemie; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. Projekt ID 452; 730; 425
KLN088-01 | 108-Möllen-Averbruch | Möllen-Averbruch | Thyssengas H2** | Leitung | 12/2027 | Möllen | Averbruch | 400 | 6 | 80 | --- | 12.1 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN089-01 | 115A-Oberaußem-Wesseling | Oberaußem-Weiden | Thyssengas H2** | Leitung | 12/2029 | Oberaußem | Weiden | 400 | 13 | 80 | --- | 26.1 | 0.2 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. | Änderung Investitionskosten von 25,3 Mio. Euro auf 26,1 Mio. Euro. Änderung der Länge von 12,6 km auf 13 km.
KLN090-01 | 115C-Oberaußem-Wesseling | Marsdorf-Stotzheim | Thyssengas H2** | Leitung | 12/2029 | Marsdorf | Strotzheim | 400 | 3.8 | 80 | --- | 7.3 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. | Änderung Investitionskosten von 6,9 Mio. Euro auf 7,3 Mio. Euro. Änderung der Länge von 3,4 km auf 3,8 km.
KLN091-01 | 115E-Oberaußem-Wesseling | Kalscheuren-Wesseling | Thyssengas H2** | Leitung | 12/2029 | Kalscheuren | Wesseling | 400 | 9 | 80 | --- | 17.4 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. | Änderung Investitionskosten von 19,3 Mio. Euro auf 17,4 Mio. Euro. Änderung der Länge von 9,5 km auf 9 km.
KLN092-01 | 303-Oberhausen-Neumühl | Oberhausen-Neumühl | --- | Leitung | 12/2031 | Oberhausen | Neumühl | 300 | 2.3 | 80 | --- | 4.6 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. Projekt ID 430
KLN093-01 | 304-Dormagen-Merkenich | Dormagen-Merkenich | Thyssengas H2** | Leitung | 12/2029 | Dormagen | Merkenich | 600 | 18.3 | 80 | --- | 42.5 | 0.3 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen Projekt ID 688 | Änderung Investitionskosten von 19,9 Mio. Euro auf 42,5 Mio. Euro. Änderung des Nenndurchmessers von DN 500 auf DN 600 auf Grund von Modellierungsnotwendigkeiten. Änderung der Länge von 9 km auf 18,3 km.
KLN094-01 | 319-Recklinghausen-Leverkusen | Recklinghausen-Leverkusen | --- | Leitung | 12/2031 | Recklinghausen | Leverkusen | 1000 | 87 | 80 | --- | 300.2 | 2.4 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. | Änderung Investitionskosten von 287,9 Mio. Euro auf 300,2 Mio. Euro. Änderung der Länge von 80,6 km auf 87 km.
KLN095-01 | 355-Rinkerode-Uentrop | Rinkerode-Uentrop | Thyssengas H2** | Leitung | 12/2029 | Rinkerode | Uentrop | 300 | 31.2 | 80 | --- | 60.1 | 0.5 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. | Änderung Investitionskosten von 43,2 Mio. Euro auf 60,1 Mio. Euro. Änderung der Länge von 21,6 km auf 31,2 km.
KLN096-01 | 438-Spellen- Wesel | Spellen-Wesel | Thyssengas H2** | Leitung | 12/2028 | Spellen | Wesel | 300 | 2.2 | 80 | --- | 4.4 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl Projekt ID 428; 537
KLN097-01 | 123-Frensdorfer Bruchgraben-Frenswegen | GETH2 Frensdorfer Bruchgraben-Frenswegen | Thyssengas H2**/ Nowega | Leitung | 12/2028 | Frensdorfer Bruchgraben | Frenswegen | 400 | 0.01 | 80 | --- | 0.2 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | DE26 | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. | Planerische Inbetriebnahme geändert von 12/27 auf 12/2028.
KLN098-01 | 359-Werne-Eisenach | Werne-Eisenach | --- | Leitung | 12/2032 | Werne | Eisenach | 1000 | 252 | 80 | --- | 869.4 | 7 | Nordrhein-Westfalen/ Hessen/ Thüringen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. | Änderung Investitionskosten von 857 Mio. Euro auf 869,4 Mio. Euro. Änderung der Länge von 240 km auf 252 km. Grund: Aktualisierung auf Basis von erster Trassierung.
KLN099-01 | 258-Emsbüren-Dorsten | Emsbüren Dorsten | Thyssengas H2**/ OGE | Leitung | 12/2027 | Emsbüren | Dorsten | 1200 | 87 | 80 | --- | 364.2 | 2.9 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1, 2 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen.
KLN100-01 | 318-Dorsten-Recklinghausen | Dorsten-Recklinghausen | --- | Leitung | 12/2031 | Dorsten | Recklinghausen | 1200 | 23 | 80 | --- | 92.7 | 0.7 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 3, 4 | Die Maßnahme dient der Einbindung von KWK-Anlagen, der Dekarbonisierung folgender Industrien: Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte; verbessert die Importmöglichkeiten für Wasserstoff und dient der Einbindung von PtG-Anlagen. | Änderung Investitionskosten von 84,7 Mio. Euro auf 92,7 Mio. Euro. Änderung der Länge von 20 km auf 23 km.
KLN101-01 | 474-Leuna Süd-Leuna Süd 1 | Leuna Süd-Leuna Süd 1 | ONTRAS | Leitung | 06/2025 | Leuna Süd | Leuna Süd 1 | 200 | 0.7 | 70 | --- | 1.4 | 0.1 | Sachsen-Anhalt | nein | Energiepark Bad Lauchstädt | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | 3 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren (580) | Der Leitungsabschnitt ist ggü.dem Antragsentwurf vom 15.11.2023 neu hinzugekommen.
KLN102-01 | 475-Hennickendorf-Rüdersdorf | Hennickendorf-Rüdersdorf | ONTRAS | Leitung | 09/2028 | Hennickendorf | Rüdersdorf | 400 | 2.5 | 84 | --- | 5 | 0.1 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | nein | nein | 1, 3 | Leitung dient der Verbindung von Erzeugungs- und Verbrauchszentren (328) | Der Leitungsabschnitt ist ggü.dem Antragsentwurf vom 15.11.2023 neu hinzugekommen.
KLN103-01 | 476-Herzfelde-Alt Rüdersdorf | Herzfelde-Alt Rüdersdorf | --- | Leitung | 09/2028 | Herzfelde | Alt Rüdersdorf | 600 | 4 | 84 | --- | 9.6 | 0.1 | Brandenburg | doing hydrogen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein | 3 | Maßnahme verbindet H2 Hauptransportachsen mit dem Speicher Rüdersdorf (594) | Der Leitungsabschnitt ist ggü.dem Antragsentwurf vom 15.11.2023 neu hinzugekommen.
KLN104-01 | 220E-Neumühl-Bruckhausen | H2ercules Neumühl-Bruckhausen | --- | Leitung | 12/2032 | Neumühl | Bruckhausen | 1000 | 4 | 80 | --- | 13.8 | 0.1 | Nordrhein-Westfalen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 1, 2 | Diese Maßnahme bildet eine H2-Haupttransportachse zum Abtransport großer Einspeisemengen aus Nordwesten und deren Verbindung mit Ausspeiseschwerpunkten in den folgenden Bereichen: KWK, Eisen & Stahl, Chemie, Raffinerie, Glas inkl. Glasfaser, Keramik und Ziegelprodukte. | Der Leitungsabschnitt ist ggü.dem Antragsentwurf vom 15.11.2023 neu hinzugekommen.
KLN105-01 | 473-Rubenow-Lubmin | Rubenow-Lubmin | GASCADE | Leitung | 12/2025 | Rubenow | Lubmin | 800 | 1.2 | 100 | --- | 6.5 | 0.1 | Mecklenburg-Vorpommern | nein | nein | nein | 10.2.2 Flow East– making hydrogen happen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | 3 | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher und zur Bildung eines europäischen Netzes beiträgt. | Neu aufgenommene Leitung ggü.dem Antragsentwurf vom 15.11.2023.
KLN106-01 | 472-Kleindalzig-Profen | Kleindalzig-Profen | --- | Leitung | 12/2028 | Kleindalzig | Profen | 400 | 11 | 70 | --- | 21.8 | 0.2 | Sachsen-Anhalt | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | 3, 4 | Leitung kann bestehende Projekt-ID 569, 583 anbinden | Nachmeldung zum 15.04.2024, potenzieller Wasserstoffnetzbetreiber könnte den Bau des Leitungsabschnitts übernehmen
KLN107-01 | 235A-Bobbau-Rückersdorf | Bobbau-Rückersdorf | GASCADE | Leitung | 12/2029 | Bobbau | Rückersdorf | 500 | 120 | 100 | --- | 259.2 | 2 | Sachsen-Anhalt/ Sachsen/ Thüringen | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 1 | Die Maßnahme dient dem Import aus der Ostseeregion sowie zum Abtransport von elektrolyse Wasserstoff entlang der Trasse. Sie ist die zentrale Ostdeutsche Importleitung, die zur Versorgung aller Verbraucher, vor allem in Süddeutschland beiträgt. | Die Leitung ersetzt die Umstellungsmaßnahme KLU 015-01 und die erdgasverstärkende Maßnahme 1017-01
KVS000-01 | VS00-Verdichterstationen aggregiert | Verdichterstationen aggregiert | --- | Verdichter | 2029-2032 | --- | --- | --- | --- | --- | 234 | 1374 | 143.8 | Bundesweit | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 7 | ---
KVS003-01 | VS03-Verdichterstation Achim | Verdichterstation Achim | --- | Verdichter | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | 16 | 123 | 10.3 | Niedersachsen | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 6 | Import DK / PTG SH
KVS007-01 | VS07-Verdichterstation Forchheim | Verdichterstation Forchheim | bayernets | Verdichter | 12/2032 | --- | --- | --- | --- | --- | 41 | 201 | 24.6 | Bayern | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | nein | 6 | Diese Maßnahme dient der Verdichtung von Wasserstoff auf einer Haupttransportachse zum Abtransport großer Ein- und Ausspeisemengen.
* In den Leitungsinfrastrukturen (Umstellungs- und Neubauleitungen) sind die Kosten für Nebenanlagen, wie beispielsweise GDRM-Anlagen, enthalten. Eine anlagenscharfe Darstellung von Gasdruckregel- und Messanlagen ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich, da die Grundsätze für den Netzzugang, den Betrieb und die Steuerung des Netzes aktuell nicht feststehen.
** Bei Thyssengas H2 GmbH handelt es sich um eine 100% Gesellschaft der Thyssengas GmbH. Sämtliche Projekte, für die die Thyssengas H2 GmbH als Vorhabenträger benannt ist, waren im Rahmen der Gelegenheit zur Stellungnahme seitens der Fernleitungsnetzbetreiber im Juli 2023 und im Rahmen der Konsultation des Antragsentwurfs seitens der Bundesnetzagentur im Dezember 2023/ Januar 2024 bereits im Antragsentwurf enthalten und Thyssengas GmbH war als Vorhabenträger für diese Projekte benannt.
*** Bei der AquaDuctus Pipeline GmbH handelt es sich um eine 100% Gesellschaft der GASCADE Gastransport GmbH. Sämtliche Projekte, für die die AquaDuctus Pipeline GmbH als Vorhabenträger benannt ist, waren im Rahmen der Gelegenheit zur Stellungnahme seitens der Fernleitungsnetzbetreiber im Juli 2023 und im Rahmen der Konsultation des Antragsentwurfs seitens der Bundesnetzagentur im Dezember 2023/ Januar 2024 bereits im Antragsentwurf der Fernleitungsnetzbetreiber enthalten.